АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛМАНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 октября  2022 № 506                                                                        с. Калманка

Об утверждении Плана действий

по ликвидации последствий аварийных

ситуаций на объектах ЖКХ с приме-

нением электронного моделирования

аварийных ситуаций

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ на территории Калманского  района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории района (Приложение 1).

- Утвердить электронные схемы теплоснабжения для моделирования аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения.

- Довести настоящее постановление до сведения заинтересованных организаций и должностных лиц путем размещения на официальном сайте администрации района.

- Настоящее постановление подлежит  размещению на  официальном сайте  администрации Калманского района в сети Интернет

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Калманского района	                                                       С.Ф. Бунет

Приложение 1  к постановлению

Администрации Калманского  района

от 14 октября 2022 г. № 506

ПЛАН

действий администрации района и служб района по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения

1	.Цели и задачи

- Цели:

- Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

- Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

- Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

1.2.   3адачи:

- Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

- Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

- Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

- Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

2.Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечани е |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Останов ка котель ной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в системе отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание | Муниципаль ный |  |

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечани е |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | е тепловых сетей и отопительных батарей |  |  |
| Остановк а котельно й | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах. | локальный |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальны й |  |

- Выводы из обстановки:

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

-перебои в подаче электроэнергии;

-износ оборудования;

-неблагоприятные погодно-климатические явления;

-человеческий фактор.

3.Организация работ

- Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях.

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района, на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на муниципальном уровне - единая дежурно-диспетчерская служба (далее - ЕДДС) района по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских и аварийно-технических служб организаций, расположенных на территории района, оперативного управления силами и средствами аврийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее-ЧС).

на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

- Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство специалистов, являющихся одновременно операторами котельных. Обслуживание котельных осуществляется работниками ООО «Сибирская  тепловая  производственная  компания».

Время готовности к работам по ликвидации аварии- 1 час.

При возникновении крупномасштабной аварии, аварии со сроками ликвидации последствий более 12 часов в районе создана группировка сил и средств в количестве 6 человек и три единицы специальной техники.

- Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются:

-резервы финансовых и материальных ресурсов Администрации района; -резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

- Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

  - В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

  - Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее - ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

  - Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

  - Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

  - К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

5.6.    0 причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС района не позднее 20 мин. с момента происшествия, ЧС.

- О сложившейся обстановке население информируется  администрацией района через местную систему оповещения и информирования, а также посредством размещения информации на официальном сайте администрации района.

- В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе района, являющемуся председателем комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района, ЕДДС района.

- При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

6.Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения

| №п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| При возникновении аварии на коммунальных системах |  |  | жизнеобеспечения |
| 1 | При поступлении информации (сигнала) в ЕДДС, ДДС: определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, социальных объектов, населения); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального | Немедленно | Дежурно диспетчерские службы |

|  | образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, населения. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Усиление ДДС (при необходимости). | 4+ 01.ч.30 мин. | Дежурно диспетчерские службы |
| 3 | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы | Ч+(0ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин) | Дежурно диспетчерские службы |

|  | . |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | При поступлении сигнала в ЕДДС, администрацию района об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: оповещение и сбор комиссии по ЧС и ПБ района (по решению председателя КЧС и ПБ при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Немедленно, но не позднее 20 мин. Ч + 1ч.30мин. | Дежурный ЕДДС |
| 5 | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения | Ч + 2ч.00мин. | Дежурно диспетчерские службы ООО «Сибирская тепловая производственная компания» |
| 6 | Проведение заседания КЧС и ПБ района и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ПБ «О переводе звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ЕОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ПБ при критически низких температурах, остановках | Ч+(1ч.ЗО мин- 24.30 мин). | Председатель КЧС и ПБ района Оперативный штаб КЧС и ПБ |

|  | котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Организация работы оперативного штаба КЧС и ПБ | Ч+2ч. 30 мин. | Глава района |
| 8 | Уточнение (при необходимости): пунктов приема эвакуируемого населения;планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых | Ч + 2ч.30 мин. | Эвакоприемная комиссия |
| 9 | Принятие и подготовка решения комиссии по ЧС и ПБ о переводе районного звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению АСДНР (при | Ч+2ч.ЗО мин. | Председатель КЧС и ПБ, Оперативный штаб КЧС и ПБ |

|  | необходимости) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Выезд оперативной группы в населенный пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации Определение количества котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС. | Ч+(2ч. 00 мин - -3 час.ООмин). | Оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| 11 | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава района (по решению главы администрации района). | Ч+Зч.00мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| 12 | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | Ч+Зч. 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| 13 | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч+Зч. 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| 14 | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения района. | Ч+Зч.00мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| 15 | Организация сбора и обобщения информации: | Через каждые 1 час (в течении | Оперативный штаб КЧС и ОПБ |

|  | о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения сельских поселений; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. доведение информации до ЕДДС района; | первых суток) 2 часа (в послед, сутки). |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения района. | В ходе ликвидации аварии. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| 17 | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. | Ч+З ч 00 мин. | ОВД по отдельному ведомственному плану |
| 18 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | По решению председателя комиссии по ЧС и ОПБ | Дежурно диспетчерские службы |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |  |  |  |
| 1 | Принятие и подготовка решения комиссии по ЧС и ОПБ о переводе районного звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ | Ч+24час.00 мин- | Председатель КЧС и ОПБ Оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| 2 | Усиление группировки сил и средств, необходимых | По решению председателя | Дежурно диспетчерские |

|  | для ликвидации ЧС. Определение количества сил и средств, для оказания помощи в ликвидации ЧС. | комиссии по ЧС и ОПБ | службы |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга. доведение информации до ОДС ЕДДС района; | Через каждые 2 часа. | Оперативный штаб при КЧС и ОПБ |
| 4 | Подготовка проекта распоряжения о переводе районного звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения. | Секретарь КЧС и ПБ |
| 5 | Доведение распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ о переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | По завершении работ по ликвидации ЧС. | Оперативный штаб комиссии по ЧС и ОПБ |
| 6 | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС. | В течение месяца после ликвидации ЧС. | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ |