АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛМАНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июня  2020 № 265                                                                         с. Калманка

Об утверждении программы проверки

готовности к отопительному  периоду

2020-2021 гг.

Руководствуясь ст. 5 Федерального закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом министерства энергетики Российской Федерации №103  от  12 марта 2013 г. «Об утверждении правил  оценки готовности к отопительному периоду»,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021г.г. организаций и учреждений бюджетной сферы, теплоснабжающих организаций, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2020-2021  годов организаций и учреждений бюджетной сферы, теплоснабжающих организаций, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (приложение №2)

3. Утвердить порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения с учетом взаимодействия ресурсоснабжающих  организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства на территории Калманского района (приложение №3).

4.Настоящее постановление подлежит  размещению на  официальном сайте  администрации Калманского района в сети Интернет

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Калманского района	                                                       С.Ф. Бунет

Приложение №1 к постановлению администрации Калманского района от 25 июня 2020г.№ 265

\

Программа

проведения проверки готовности к отопительному

периоду 2020-2021г.г. организаций и учреждений бюджетной сферы, теплоснабжающих организаций, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

1.1 Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - программа)  является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду  организаций и учреждений бюджетной сферы, теплоснабжающих организаций, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

1.2 Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - правила), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №190 – ФЗ « О теплоснабжении».

1.3  Проверка осуществляется в отношении организаций и учреждений бюджетной сферы, теплоснабжающих   и  теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с правилами.

1.4  Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии организаций и учреждений бюджетной сферы  определен периодом с 01 по 15 сентября 2020 г., теплоснабжающих и теплосетевых организаций с 01 сентября по 01 ноября 2020 г.

1.5    Объекты, подлежащие проверке: котельные учреждений образования, котельные учреждений культуры, котельные учреждений здравоохранения.

1.6    Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению проверки к отопительному периоду, персональный состав которой утверждается постановлением администрации Калманского района.

1.7    В целях  проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители организаций, к тепловым сетям которой  непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

1.8  При проверке готовности к отопительному периоду комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду организаций и учреждений бюджетной сферы, теплоснабжающих и теплосетевых  организаций, потребителей тепловой энергии,  теплопотребляющие установки которых  подключены к системе теплоснабжения, в соответствии с правилами.

1.9 Результаты проверки оформляются актом проверки к отопительному периоду в соответствии с правилами.

Управляющий делами- руководитель

аппарата администрации района                                                   Н.Ф. Михайлова

Приложение №2   к постановлению

администрации Калманского района

от  « 25 » июня 2020г. № 265

Состав

комиссии по проверке готовности к отопительному

периоду 2020-2021 г.г организаций и учреждений бюджетной сферы, теплоснабжающих организаций, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

Председатель комиссии:

| Манишин В.Е. | - заместитель главы администрации Калманского района |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
| 1. Михейлис В.А. | - председатель комитета администрации района ЖКХ, строительства и газификации |
| 2. Кондакова И. Ю. | - председатель комитета администрации района по образованию |
| 3. Кондаков К.Д. 4 Пичугин В.Н. | - начальник отдела ГОЧС и мобилизационной работы администрации района - государственный инспектор Алтайского отдела по надзору за оборудованием, работающим под давлением, тепловыми установками и тепловыми сетями Сибирского управления Ростехнадзора. ( по согласованию) |
| 5.Розенгрин Э.А. | - инспектор государственного пожарного надзора ТО ГПН №9 ( по согласованию) |
| 6.Глава администрации сельсовета на территории, которого проверяется, принимается объект. |
| 7. Руководитель предприятия, учреждения, организации проверяемого объекта. |

Управляющий делами- руководитель

аппарата администрации района                                                  Н.Ф. Михайлова

Приложение № 3 к   постановлению

администрации   Калманского района

от «25 » июня 2020 г № 265

Порядок ликвидации аварийных ситуаций

в системах электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения с учётом взаимодействия ресурсоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства на территории Калманского района

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения с учётом взаимодействия ресурсоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства (далее – Порядок) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормами и правилами в сфере предоставления коммунальных услуг потребителям, на основании: - Жилищного кодекса Российской Федерации; - Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; - Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; - постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»; - Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115;  - Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167; - Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей,  утверждёнными приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6; - МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учёту технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса», утверждённых приказом Госстроя РФ от 20.08.2001 № 191; - Правил оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103; - ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги», утверждённого постановлением Госстандарта России от 19.06.2000 № 158-ст.

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на отношения по организации взаимодействия в ходе ликвидации аварий между организациями теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения (далее – ресурсоснабжающие организации), управляющими организациями и товариществами собственников жилья, обслуживающими жилищный фонд (далее – управляющие организации, ТСЖ), абонентами (потребителями коммунальных ресурсов) и органов местного самоуправления Калманского района

1.3. В настоящем Порядке используются понятия и определения в значениях, определённых Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»:

«внутридомовые инженерные системы» –оборудование являющееся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, инженерные коммуникации (сети), механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, предназначенные для подачи коммунальных ресурсов от централизованных сетей инженерно-технического обеспечения до внутриквартирного оборудования, а также для производства и предоставления исполнителем коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии централизованных теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения); «исполнитель» – юридическое лицо независимо от организационно- правовой формы или индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю коммунальные услуги;

«коммунальные услуги» – осуществление деятельности исполнителя по подаче потребителям любого коммунального ресурса в отдельности или 2 и более из них в любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий использования жилых, нежилых помещений, общего имущества в многоквартирном доме, а также земельных участков и расположенных на них жилых домов (домовладений);

«коммунальные ресурсы» – холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, тепловая энергия, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, используемые для предоставления коммунальных услуг. К коммунальным ресурсам приравниваются также сточные бытовые воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения;

«потребитель» – лицо, пользующееся на праве собственности или ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, потребляющее коммунальные услуги;

«ресурсоснабжающая организация» – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов (отведение сточных бытовых вод);

«централизованные сети инженерно-технического обеспечения» – совокупность трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, предназначенных для подачи коммунальных ресурсов к внутридомовым инженерным системам (отвода бытовых стоков из внутридомовых инженерных систем);

«авария» – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определённой территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспорт- ных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде.

1.4. Авариями в тепловых сетях считаются: - разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов; - повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей первой категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50% отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью выше 16 часов.

1.5. Авариями в водопроводных сетях считаются: - разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов водопроводных сетей в течение года, восстановление работоспособности которых продолжается более 24 часов; - повреждение трубопроводов водопроводной сети, вызвавшее перерыв водоснабжения потребителей  на срок более 8 часов, прекращение водоснабжения или общее снижение более чем на 50% отпуска воды потребителям продолжительностью выше 16 часов.

1.6. Авариями в электрических сетях считаются: - разрушение (повреждение) зданий, основного оборудования подстанций (силовые трансформаторы; оборудование распределительных устройств напряжением 10(6) кВ и выше), восстановление работоспособности которых может быть произведено в срок более 7 суток после выхода из строя; - повреждение питающей линии электропередачи от центра питания до распределительного пункта или прямой линии связи между распределительными пунктами напряжением 10(6) кВ и выше, которая была восстановлена после выхода её из строя: воздушная линия – за период более 3 суток; кабельная линия – за период более 10 суток; - неисправности оборудования и линий электропередач, вызвавшие перерыв электроснабжения: одного и более потребителей первой категории, превышающий время действия устройств АПВ или АВР электроснабжающей организации (при несоответствии схемы питания потребителей первой категории требованиям ПУЭ аварией считается перерыв электроснабжения этих потребителей продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения потребителей произошло по вине персонала предприятия электрических сетей); одного и более потребителей второй категории продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала предприятия электрических сетей; одного и более потребителей третьей категории продолжительностью более 24 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала предприятия электрических сетей.

1.7. Авариями в многоквартирных жилых домах, находящихся на обслуживании управляющих организаций и ТСЖ, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома считаются: - разрушение (повреждение) зданий, сооружений, инженерных сетей внутридомового имущества (сетей теплоснабжения в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов); - повреждение трубопроводов водопроводной сети, вызвавшее перерыв водоснабжения потребителей на срок более 8 часов, прекращение водоснабжения или общее снижение более чем на 50% отпуска воды потребителям продолжительностью выше 16 часов; - разрушение (повреждение) основного электрооборудования, а также неисправности оборудования и линий электропередач, вызвавшие перерыв электроснабжения одного и более потребителей второй категории продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала управляющей организации или ТСЖ, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома.

1.8. Основной задачей ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций и ТСЖ является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых, водопроводных, канализационных, электрических сетей и систем, обеспечение нормативов и качества коммунальных ресурсов, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых, водопроводных, электрических сетях и системах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

1.9. Основными направлениями предупреждения аварий и поддержания постоянной готовности ресурсоснабжающей организации, управляющей организации или ТСЖ к их ликвидации являются: - постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путём своевременного проведения противоаварийных тренировок, повышения качества профессиональной подготовки; - создание необходимых аварийных запасов материалов к оборудованию; - обеспечение персонала средствами связи, пожаротушения, автотранспортом и другими механизмами, необходимыми средствами защиты; - своевременное обеспечение рабочих мест схемами технологических трубопроводов, инструкциями по ликвидации технологических нарушений, программами переключений.

1.10. Ресурсоснабжающие организации, управляющие организации и ТСЖ, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и (или) аварийно- восстановительные службы (далее ОДС и АВС соответственно). Состав аварийно-восстановительных служб, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается руководителем организации. В организациях, штатным расписанием которых не предусмотрены ОДС и (или) АВС, обязанности оперативного руководства ликвидацией аварии возлагаются на лицо, определённое соответствующим приказом руководителя организации.

1.11. Общую координацию действий ОДС и (или) АВС по ликвидации аварийной ситуации осуществляет ОДС или администрация той организации, в границах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация. Сведения о телефонах ОДС до начала отопительного сезона предоставляются в отдел ГОЧС и мобилизационной работы администрации Калманского района.

2. Предоставление оперативной информации

2.1. Ресурсоснабжающие организации информируют Единую диспетчерскую службу администрации Калманского района (далее – ЕДДС) по телефонам: 01: 22-0-01

2.1.1. Организация, оказывающая услуги по теплоснабжению МУП «Теплоснабжение  Калманского района Алтайского края») ежедневно, с момента начала отопительного сезона, в 06 часов 30 минут предоставляет информацию: - о температуре теплоносителя (в подающем и обратном трубопроводах); - о давлении теплоносителя (подающего и обратного трубопровода). В случае нарушения гидравлического режима, снижения или ограничения температуры теплоносителя или возникновения аварийной ситуации теплоснабжающая организация информирует ЕДДС в течение 15 минут;

2.1.2. Организации, оказывающие услуги по водоснабжению и водоотведению (ООО Меркурий  2, ООО «Оазис плюс», ИП Славкин), ежедневно в 06 часов 45 минут информируют: - о давлении холодной воды (на выходе головных сооружений насос- ной станции) по показаниям приборов учёта водопотребления и водоотведения на магистральных участках сетей; - о соответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам. В случае нарушения режима водоснабжения (водоотведения), несоответствия состава и свойств воды по санитарным нормам и правилам или возникновении аварийной ситуации организация водоснабжения информирует ЕДДС в течение 15 минут;

2.1.3. Организации, оказывающие услуги электроснабжения ( ОАО «МРСК  Сибири Алтайэнерго» и ОАО «Алтайкрайэнерго») ежедневно в 07 часов 00 минут информируют о состоянии электроснабжения потребителей Калманского района. При нарушении режима электроснабжения, наступлении аварийной ситуации электроснабжающие организации информируют ЕДДС в течение 15 минут;

2.1.4. Управляющие организации и ТСЖ, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества много- квартирного жилого дома, ежедневно в 07 часов 15 минут предоставляют оперативную информацию о ремонтных работах, проводимых на внутридомовых инженерных системах многоквартирных жилых домов (перечень адресов жилых домов) и сроках выполнения работ.

2.2. В случае наступления аварийных ситуаций ресурсоснабжающие организации, управляющие организации и ТСЖ, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, информируют ЕДДС: - о факте наступления аварийной ситуации – в течение 5 минут; - о причинах и принимаемых мерах – в течение 30 минут; - в течение 1 часа предоставляют в ЕДДС письменный доклад по «О порядке сбора и обмена информацией природного и техногенного характера, при возникновении аварийных ситуаций на коммунальных системах жизнеобеспечения на территории Калманского района и других происшествиях, развитие которых создает угрозу возникновения социальной напряженности на территории Калманского района.

3. Взаимодействие ресурсоснабжающих организаций и потребителей при ликвидации аварийных ситуаций.

3.1. При возникновении аварийной ситуации на наружных инженерных системах электроснабжения, водоснабжения (водоотведения), теплоснабжения, ресурсоснабжающая организация обязана:

3.1.1. принять меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана) и действовать в соответствии с ведомственными инструкциями по ликвидации аварийных ситуаций.

3.1.2. силами аварийно-восстановительных бригад (групп) в течение 15 минут приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации;

3.1.3. в течение 30 минут информацию о причинах возникновения аварийной ситуации, о решении принятом по вопросу её ликвидации, диспетчер ОДС соответствующей ресурсоснабжающей организации сообщает: - в ЕДДС, - диспетчерам тех организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и иных объектов жизнеобеспечения, - диспетчерским службам потребителей, - в рабочее время информирует ЕДС района;

3.1.4. при необходимости дать информацию в средствах массовой информации;

3.1.5. после ликвидации аварии оповестить о моменте подключения управляющие организации или ТСЖ;

3.1.6. после ликвидации аварии информировать ЕДДС. Организации, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, по вызову диспетчера ресурсоснабжающей организации направляют в течение 1 час 30 минут своих представителей (ответственных дежурных) для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в любое время суток.

3.2. При возникновении аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных системах электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, управляющая организация или ТСЖ, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества много- квартирного жилого дома обязаны:

3.2.1. силами аварийно-восстановительных бригад (групп) в течение 15 минут приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации;

3.2.2. в течение 30 минут предупредить телефонограммой о характере аварии и ориентировочном времени её устранения ЕДДС и соответствующую ресурсоснабжающую организацию (при необходимости);

3.2.3. оповестить собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирном жилом доме, попадающих под отключение, о времени уст- ранения аварии;

3.2.4. при невозможности отключения внутренних систем в границах эксплуатационной ответственности направить телефонограмму ресурсоснабжающей организации об отключении дома на наружных инженерных сетях;

3.2.5. после ликвидации аварии поставить в известность ЕДДС и соответствующую ресурсоснабжающую организацию.

3.3. В случае возникновения аварии на объектах энергоснабжения или инженерных сетях, собственник и (или) эксплуатирующая организация по которым не определены, диспетчер ресурсоснабжающей организации, управляющей организации или ТСЖ незамедлительно сообщают об аварии оперативному дежурному ЕДД. На место аварии прибывают ответственный специалист и представитель ресурсоснабжающей организации для составления акта об аварии на сетях теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. В зависимости от аварийной ситуации для её ликвидации привлекаются специализированные организации по сетям: - водоснабжения и водоотведения; - теплоснабжения  в установленном порядке составляет сметный расчёт стоимости аварийно-восстановительных работ и обеспечения технического надзора за производством аварийно-восстановительных работ. В случае не установления собственника объекта и (или) сетей, на которых производились аварийно-восстановительные работы, оплата таких работ производится в установленном порядке.

3.4. В случае не устранения аварии через 12 часов, прошедших с момента отключения системы жизнеобеспечения, по предложению руководителя ресурсоснабжающей организации, управляющей организации или МУП «Теплоснабжение  Калманского района Алтайского края», ООО Меркурий 2, ООО «Оазис плюс», ИП Славкин   может быть проведено заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Калманского района с целью принятия конкретных мер для ликвидации аварии и недопущения её развития через 24 часа в чрезвычайную ситуацию.

Управляющий делами- руководитель

аппарата администрации района                                                   Н.Ф. Михайлова