ОАО институт «АЛТАЙАГРОПРОМПРОЕКТ»

Заказчик: Администрация МО Зимаревский сельсовет

ДОКУМЕНТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Муниципального образования

Зимаревский сельсовет

Калманского района

Алтайского края

шифр 38-09

Часть 2. Положение о территориальном планировании

Главный инженер                                                                             С.В. Сосновый

Главный инженер проекта                                                                   Л.В.Ларина

г. Барнаул

2014 год

Авторский коллектив и ответственные исполнители  проекта:

Архитектурно-планировочная часть:

1. Главный инженер                                                                Л.В. Ларина

2. Архитектор                                                                          Л.В. Ларина

3. Архитектор                                                                          Д.Ю.Меренова

Инженерное обеспечение:

1.Главный специалист - сантехник ВК                                  Г.С. Атрушкевич

2.Главный специалист - электрик                                          Д.В. Карпов

3.Главный специалист - сантехник ОВ                                 Н.Г. Дряхлова

4. Инженер-эколог                                                                   И.П. Дроздова

Содержание.

Общая пояснительная записка. Чертежи.

| № | Наименование | Марка | Стр |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Часть 2. Положения о территориальном планировании. Основные положения территориального планирования МО Зимаревский сельсовет. 1.1 Цели и задачи территориального планирования. 1.2 Основные положения планировочной концепции территориального планирования МО Зимаревский сельсовет 1.3 Архитектурно-планировочные проектные предложения. |  | 5 5 6 6 |
| 2. | Функциональное зонирование территории МО Зимаревский сельсовет и предложения по развитию зон. 2.1 Граница земель МО Зимаревский сельсовет. 2.2 Баланс земель МО Зимаревский сельсовет. 2.3 Проектная демографическая структура населения МО Зимаревский сельсовет 2.4 Жилая зона. 2.5 Общественно-деловые зоны. 2.6 Производственная зона и сельское хозяйство 2.7 Рекреационные зоны. |  | 8 8 9 11 12 15 18 20 |
| 3. | Мероприятия по развитию и реализации генерального плана МО Зимаревский сельсовет 3.1 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры. 3.1.1 Теплоснабжение 3.1.2 Водоснабжение и водоотведение 3.1.3 Электроснабжение 3.1.4 Газоснабжение 3.2 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры. 3.3 Мероприятия по охране окружающей природной среды 3.3.1 Перспективные решения и мероприятия по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха 3.3.2Проектные решения по улучшению инженерно-геологических и гидрогеологических условий территории 3.3.3 Проектные решения по улучшению состояния водных объектов 3.3.4 Перспективные мероприятия по охране почв 3.3.5 Мероприятия по защите от физических факторов воздействия 3.3.6 Мероприятия по улучшению организации сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания и размещения отходов 3.3.7Мероприятия по развитию коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения территории 3.4 Мероприятия по вопросам гражданской обороны и ЧС 3.5 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия. |  | 22 22 22 23 25 25 27 28 28 29 30 30 31 31 32 33 38 |
| 4. | Основные технико-экономические показатели. |  | 40 |
| 5. | Приложение 1 |  | 43 |
| 6. | Приложение 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию МО Зимаревский сельсовет |  | 44 |

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ

МО ЗИМАРЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Основные этапы проектирования:

- первая очередь – 2017 год;

- расчетный срок – 2032 год.

1.1 Цели и задачи территориального планирования:

Основная цель территориального планирования - создание предпосылок повышения эффективности управления развитием территории сельсовета за счёт формирования ресурсов информации, необходимой для принятия решений, способствующих улучшению условий жизнедеятельности населения сельсовета, улучшению экологической ситуации, эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктуры, сохранению историко-культурного и природного наследия, обеспечению устойчивого развития территории МО.

Задачи:

1. Создание благоприятной среды проживания населения при условии максимального сохранения существующих селитебных территорий и окружающей природной среды, водного и лесного фонда, объектов культурного наследия, истории и архитектуры.

2. Создание благоприятного перспективного развития селитебных территорий населенных пунктов с целью повышения уровня жизни населения, повышением производительности труда и экономического благосостояния МО в целом.

3. Определение назначения и категорий земель с целью создания планировочного каркаса транспортной и инженерной инфраструктуры путем нанесения коридоров охраны существующих инженерных сетей и сооружений, придорожных защитных полос и ШЗЗ автомобильных трасс для  устойчивого экономического развития МО.

4. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на перспективу, определение её производительной мощности с целью создания социально – экономических и технических условий выполнения второго национального государственного проекта России «Развитие его агропромышленного и производственного комплексов».

5. Защита территории населенных пунктов и граждан МО от возможных чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

6. Разработка мероприятий по ГО городского округа и его населения.

7. Повышение жизненного уровня населения путем строительства объектов культурно-бытового обслуживания местного значения с целью полного обеспечения потребности  населения в образовании, здравоохранении, занятиях спортом, организации отдыха, культурно-досуговых мероприятиях.

8. Разработка мероприятий по охране окружающей природной среды с целью её сохранения для настоящих и будущих поколений граждан МО.

9. Создание инвестиционных программ для развития строительной и производственной экономической базы с целью открытия новых предприятий и  новых рабочих мест гражданам МО.

1.2 Основные положения планировочной концепции

территориального планирования МО Зимаревский сельсовет:

Главной идеей планировочной концепции современного генерального плана МО Зимаревский сельсовет является организация более равномерного обслуживания населения сельсовета и обеспечение необходимыми объектами социально-культурного назначения.

1.3 Архитектурно-планировочные проектные предложения

и основные мероприятия по территориальному планированию.

Архитектурно-планировочные предложения касаются организации функциональных зон и планировочных территорий и их размещение на территории сельсовета друг относительно друга.

- Организация промышленной зоны:

- Организация и озеленение санитарно-защитных зон производственных предприятий согласно классу вредности предприятия.

- Развитие жилых территорий:

- Новые «пятна» жилой застройки (на расчетный срок до 2032г):

- Вынос жилья из СЗЗ железной дороги в разъезде Зимари 16га и Железнодорожной казарме 260км (с постепенной ликвидацией данных населенных пунктов и переселением жителей в другие населенные пункты сельсовета).

- Развитие ядра общественного обслуживания и подцентров в поселках сельсовета:

- Завершение ремонта СДК и пристройки аптеки в с.Зимари;

- Реконструкция СДК в п.Новый под универсальный общественный центр;

- Капитальный ремонт стадиона на территории школы для общего пользования;

- Строительство детского сада на 70 мест в новом микрорайоне (на перспективу)

- Организация новых рекреационных зон:

  - организация благоустроенного места отдыха населения на внутрипоселковом пруду в с.Зимари и в п.Прудской,

  - на р.Барнаулке организация благоустроенных мест отдыха и ликвидация последствий несанкционированного туризма,

- Повышение благоустройства территории сельсовета:

  - Озеленение и благоустройство и освещение улиц населенных пунктов сельсовета,

  - Благоустройство центральной площади с.Зимари,

  - Ремонт внутрипоселковых дорог, асфальтирование центральной улицы.

- Развитие инженерной инфраструктуры:

  - Обеспечение 100% населения сельсовета водопроводом,

  - Организация полей фильтрации для канализования как объектов социально-культурного обслуживания, так и вывоза жидких отходов усадебной жилой застройки,

- Размещение территорий коммунально-складских объектов:

- Строительство и документальное оформление территории полигона ТКО, ликвидация несанкционированных свалок и их последствий,

- Закрытие кладбища в п.Новый (в следствии размещении его в водоохраной зоне), размещение нового кладбища на свободных территориях с соблюдением санитарно-защитных норм, благоустройством и озеленением.

Выводы:

Принятая концепция градостроительного планирования предусматривает создание современного сельсовета с четким функциональным зонированием всех его территорий, обеспечением его всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решается с учетом природных факторов и ограничений, а также сложившимся зонированием и существующей планировочной ситуацией.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

МО ЗИМАРЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ЗОН.

2.1 Граница земель МО Зимаревский сельсовет.

Зимаревский сельсовет имеет выгодное географическое расположение, так как находится всего в 30 км. от Краевого центра (г. Барнаул) и в 40 км. от районного центра (с. Калманка). В настоящее время фактически определены границы сельских советов. Граничит Зимарёвский сельсовет с Новоромановским, Бурановским, Шадринским сельсоветами Калманского района, Стуковским, Новозоринским сельсоветами Павловского района, п.Центральный, Центрального района г.Барнаул

Граница МО Зимаревский сельсовет проходит:

На северо-западе: по границе ленточного бора.

На севере: по реке Шадриха, притокам р.Обь, по полевым дорогам.

На востоке: по полевым дорогам.

На юге: по р.Бураниха.

На западе: по федеральной железной дороге, по полевой дороге и через ленточный бор.

Границы населенных пунктов, а также категория земель определяется по кадастровому делению на кварталы. Следовательно, необходим проект границ населенных пунктов.

Выводы:

В ближайшей перспективе расширение границ МО Зимаревский сельсовет не требуется, развитие должно происходить за счет территорий внутри границы сельсовета.

Мероприятия по изменению целевого назначения земель                 Таблица №1

| Категории земель | Существующее положение, площадь га | Изменение категории земель, га | Планируемое положение, площадь га |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов | 439 га, из них: 282,2 га с. Зимари, 62,3 га п. Новый, 94,5га п. Прудской, 0га разъезд Зимари, 0га ж/д казарма 260 км | - | 439га |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны и иного специального назначения, из них: | 313,4 га из них: | +114,07 га, из них: | 427,47 га, из них: |
| - под объектами транспорта | 311 га (жд) | +107,4 га (объездная дорога) | 418,4 га |
| - под объектами коммунального хозяйства | - | + 6,63 га из них: +0,05 га (полигон ТКО с.Зимари) +6,4 га (поля фильтрации с.Зимари) +0,06 га (консервируемый скотомогильник с захоронением в ямах п.Новый), +0,06 га (консервируемый скотомогильник с захоронением в ямах п.Прудской) +0,06 га (проектируемый скотомогильник с биологическими камерами п.Новый), | 6,63 га |
| -занятые территориями кладбищ | 2,4 га, из них: 1,4га (кладбище с.Зимари) 0,5га (кладбище п.Прудской) 0,5га (кладбище п.Новый в ВОЗ пруда) | + 0,04га (п.Новый) | 2,44га |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 37,7547 га | - | 37,7547га |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 8339,8453 га | - 6,67 га из них: - 6,67 га в земли промышленности, энергетики, транспорта … и иного специального назначения | 8333,1753 га |
| Земли лесного фонда | 7427 га | -107,4 га (объездная дорога) | 7319,6 га |
| Земли водного фонда | - | - | - |
| Земли запаса | - | - | - |
| Итого по сельсовету: | 16557 га | - | 16557 га |

2.2 Баланс земель МО Зимаревский сельсовет

Территория Зимаревского сельсовета составляет 16557 га. На территории сельсовета находятся земли различных категорий: земли населенных пунктов, особо охраняемые природные территории, земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности, транспорта (площади территорий различных категорий представлены в таблице №2).

Баланс земель МО Зимаревский сельсовет                                        Таблица №2

|  |  | Существующая |  | На расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2010 | % от общей террит. | 2032 | % от общей террит |
| Всего земельный фонд сельсовета | га | 16557 | 100 | 16557 | 100 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | га | 8339,8453 | 50 | 8333,1753 | 50 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны и иного специального назначения | га | 313,4 | 2 | 427,47 | 2,6 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 37,7547 | 0,5 | 37,7547 | 0,5 |
| Земли лесного фонда | га | 7427 | 45 | 7319,6 | 44,4 |
| Земли водного фонда | га | - | - | - | - |
| Земли запаса | га | - | - | - | - |
| Земли населенных пунктов | га | 439 | 2,5 | 439 | 2,5 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| зоны жилой застройки | га | 35,4 | 9,2 | 165,4 | 25,6 |
| зоны общественно-деловой застройки | га | 22,62 | 5,9 | 36,871 | 8 |
| зоны производства | га | 14,6 | 3,8 | 14,6 | 3,2 |
| зоны транспорта, связи, инженерных коммуникаций | га | 15,15 | 3,9 | 15,15 | 3,3 |
| зоны под объектами специального назначения | га | 44,8 | 11,6 | 44,8 | 9,8 |
| зоны сельскохозяйственного использования | га | 87,6 | 7,7 | 29,8 | 6,5 |
| зоны природоохранного и историко-культурного назначения | га | 0,01 | 0,003 | 0,01 | 0,002 |
| зоны рекреационного значения | га | - | - | 0,6 | - |
| зоны общего пользования | га | 218,82 | 57,85 | 131,769 | 43,64 |
| Протяженность автомобильных дорог | км | 23,55 | 100 | 35,55 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федерального значения | км | - | - | - | - |
| регионального значения | км | 19 | 81 | 31 | 87 |
| межмуниципального значения | км | 4,550 | 19 | 4,550 | 13 |
| Главные улицы населенных пунктов | км | 3,958 | - | 4500 | - |
| Количество населенных пунктов | единиц | 5 | - | 3 | - |

2.3 Проектная демографическая структура населения

МО Зимаревский сельсовет.

Таблица №3

| Возрастные группы населения | Удельный вес возрастных групп в общей численности населения (%) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение (чел) / % | По проекту на 2032г. (чел) /% |
| МО Зимаревский сельсовет |  |  |
| Дошкольники до 7 лет | 60 / 5 | 78 / 6 |
| Школьники от 7 до 17 лет включительно | 117 / 10 | 152 / 11 |
| Трудоспособный возраст 18-54 (59) | 756 / 61 | 868 / 65 |
| Старше трудоспособного возраста | 300 / 24 | 237 / 18 |
| Всего населения | 1233 / 100 | 1335 / 100 |
| Количество семей | 473 | 445 |
| Коэффициент семейности | 2,6 | 3,0 |
| с.Зимари |  |  |
| Дошкольники до 7 лет | 41 / 5 | 55 / 6 |
| Школьники от 7 до 17 лет включительно | 83 / 10 | 105 / 11 |
| Трудоспособный возраст 18-54 (59) | 504 / 61 | 593 / 65 |
| Старше трудоспособного возраста | 198 / 24 | 160 / 18 |
| Всего населения | 826 / 100 | 913 / 100 |
| Количество семей | 318 | 304 |
| Коэффициент семейности | 2,6 | 3,0 |
| п.Новый |  |  |
| Дошкольники до 7 лет | 9 / 5 | 9 / 5 |
| Школьники от 7 до 17 лет включительно | 17 / 10 | 20 / 10 |
| Трудоспособный возраст 18-54 (59) | 106 / 61 | 113 / 63 |
| Старше трудоспособного возраста | 42 / 24 | 39 / 22 |
| Всего населения | 174 / 100 | 179 / 100 |
| Количество семей | 70 | 64 |
| Коэффициент семейности | 2,5 | 2,8 |
| п.Прудской |  |  |
| Дошкольники до 7 лет | 10 / 4 | 14 / 6 |
| Школьники от 7 до 17 лет включительно | 17 / 7 | 27 / 11 |
| Трудоспособный возраст 18-54 (59) | 146 / 63 | 162 / 67 |
| Старше трудоспособного возраста | 60 / 26 | 38 / 16 |
| Всего населения | 233 / 100 | 243 / 100 |
| Количество семей | 85 | 77 |
| Коэффициент семейности | 2,7 | 3 |

Общая численность населения МО Зимаревский сельсовет на 01.01.2009 года составляла 1233 человека. Население сельсовета на протяжении ряда лет остается примерно на одном уровне.

Возрастная структура для определения проектной численности населения принята на основании статистических данных по Алтайскому краю, а так же с учетом демографической справки по существующему населению, данной МО Зимаревский сельсовет.

2.4 Жилая зона.

На уровне муниципального образования необходимо сбалансировано вести как малоэтажное, так и усадебное жилищное строительство, удовлетворяющее основные жилищные потребности жителей и завершающее архитектурно-планировочное формирование сельской застройки. Также неотъемлемой частью новой градостроительной политики являются оперативные архитектурно-планировочные и экономические решения, позволяющие муниципальным властям осуществлять выборочное новое строительство и реконструкцию, которые гармонично вписываются в существующую застройку и облагораживают среду новых формирующихся районов сельского поселения.

Расчетный объем жилищного фонда

МО Зимаревский сельсовет                                                               Таблица №4

| Наименование | Единица измерения | Сущ. на 01.01.2010 | 1 очередь 5 лет | Расчетный срок 20 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | чел. | 1233 | 1257 | 1335 |
| Коэффициент семейности |  | 2,6 | 2,8 | 3,0 |
| Расчетное количество усадебной застройки | дом/тыс.м2 | 108 / 8,6 | 120 / 9,6 | 130 / 17,6 |
| Расчетное количество многоквартирной застройки | дом/тыс.м2 | 103 / 15,8 | 103 / 15,8 | 103 / 15,8 |
| Расчетное количество общей жилой площади застройки | тыс.м2 | 24,4 | 25,4 | 33,4 |
| Убыль: -реновация -вынос из СЗЗ -ветхие | дом/ тыс.м2 | - | 1 / 0,732 - | 10 / 1,5 |
| Сохраняемый жилой фонд: -Усадебный -Многоквартирные | дом/ тыс. м2 | - - - | 211 / 24,4 108 / 8,6 103 / 15,8 | 201 / 22,9 98 / 7,1 103 / 15,8 |
| Проектируемый жилой фонд: -Усадебный - Многоквартирные | дом/тыс.м2 | - | 12 / 1 - | 20 / 9,5 - |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2 /чел. | 19,8 | 24,4 | 25 |
| Территория жилой зоны: Усадебная Многоквартирные | га | 35,4 21,6 13,8 | 53,7 39,9 (18,3-проект) 13,8 | 117,5 103,7 (63,8-проект) 13,8 |

Проектные предложения. В связи с постепенным увеличением численности населения до 1335 человек к концу расчетного срока и необходимости увеличения жилищной обеспеченности до 25м2 /чел. требуются свободные территории для размещения новой жилой и общественной застройки. Для создания наиболее компактного пятна застройки новое жилищно-гражданское строительство предлагается вести как на имеющихся свободных территориях, так и на освободившихся от сноса усадебного фонда (районы реновации). В районе реновации предполагается частичный снос и реконструкция жилых усадебных и многоквартирных домов. Выше приводится подробный расчет необходимых объемов и территорий нового жилищного строительства.

Намечаемые объемы нового жилищного строительства на I очередь приняты с учетом реальных возможностей и мощностей строительной базы. В дальнейшем, в период 2017–2032 годы для достижения высокой жилищной обеспеченности (25 м2/чел), необходимой для решения проблемы посемейного расселения, потребуется значительный рост объемов жилищного строительства (на 30% по сравнению с достигнутым на I очередь). Эти объемы будут сохранены до конца расчетного срока и дадут среднюю жилищную обеспеченность 25 м2/чел общей площади на одного жителя, что позволит расселить каждую семью в отдельную квартиру. Таким образом, среднегодовые объемы нового жилищного строительства в период I очереди составляет порядка 200 м2 /год , в последующий период на протяжении всего расчетного срока – 475 м2/год (в основном индивидуальное усадебное строительство).

Жилые зоны (Ж). Для регламентации жилищного строительства генеральным планом планируются следующие зоны, охватывающие жилую застройку:

Жб - зона малоэтажной (2 этажной) жилой застройки;

Жу - зона одноэтажной усадебной жилой застройки.

Плотность населения жилой территории на расчетный срок – 11,4чел/га.

Структура нового жилищного строительства по этажности

домов/ м2 /(%) от общего количества                                                 Таблица №55

| № п.п. | Этажность | 2010 год | 2017 год | 2032год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 этажа | 1 / 732 / 3 | 1 / 732 / 3 | 1 / 732 / 3 |
| 2 | 1 этаж | 210 / 23668 / 97 | 222 / 24668 / 97,1 | 232 / 32668/ 97,8 |
|  | Всего | 211 / 24400 / 100 | 223 / 25400 / 100 | 233/ 33400 / 100 |

Малоэтажная капитальная застройка представлена одним двухэтажным домом бывшего общежития, реконструируемого под многоквартирный жилой дом. Участок здания занимает территорию 1615 м2. Общая пощадь здания 732м2. Нового малоэтажного муниципального жилого строительства на территории сельсовета не предполагается.

3она одноэтажной застройки занимает основную часть жилой застройки сельсовета. Новая жилая усадебная зона рассчитана в среднем по 12 соток на 1 усадьбу и 80 м² общей площади на 1 усадебный жилой дом (фактически на территории сельсовета выделяются участки под жилищное строительство размером от 7 до 20 соток).

Зона представляет собой, в основном, деревянную одноэтажную застройку усадебного типа и двухквартирные дома. Сохраняемый жилой фонд к концу расчетного срока будет насчитывать 22,168 тыс. м2 общей площади, общая территория жилой застройки составит 117,3 га. Новое одноэтажное строительство предлагается в размерах, соответствующих современным темпам строительства и составит 9,5тыс.м2 общей площади. Размещение новой жилой усадебной застройки предполагается на свободных территориях, а также предполагается уплотнение существующей жилой застройки.

Таблица №6

| № пп | Показатели | Существующий сохраняемый фонд | Новое строительство | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд, тыс.м2 | 22,168 | 10,5 | 32,668 |
| 2 | Территория, га | 35,24 | 82,06 | 117,3 |
| 3 | Плотность жилого фонда тыс.м2/га | 0,63 | - | 0,28 |
| 4 | Население, человек. | 1169 | - | 1271 |

Зона запрещения нового строительства:

В эту зону отнесены территории жилой застройки, попадающие в санитарную зону от промышленных предприятий, железной дороги, коммунальных территорий, прибрежную защитную полосу, ШЗЗ от автодороги. Здесь запрещается новое строительство и капитальный ремонт зданий Из всего фонда, находящегося в данной зоне, в течение расчетного срока подлежит убыли под организацию санитарно-защитных зон (в основном от железной дороги и ветхого жилого фонда из прибрежной полосы) 1,461 тыс.м2 .Жилой фонд, находящийся в зоне от данных территорий, предлагается использовать до состояния полной амортизации с последующим сносом или трансформацией его под здания коммунального назначения (СЗЗ). Территория зоны запрещения нового жилого строительства составляет 3,5га.

2.5 Общественно-деловые зоны

В системе межселенного культурно-бытового обслуживания с.Зимари рассматривается как центр периодического обслуживания для всего сельсовета, что предполагает размещение в селе учреждений периодического и, частично, эпизодического пользования. В п.Новый и п.Прудской размещаются учреждения только ежедневного обслуживания. В таблице № 7 приводится расчет потребности в учреждениях обслуживания на расчетный срок генерального плана, произведенный по нормативам СНиП «Градостроительство» на проектную численность населения сельсовета 1335 человек.

Обеспеченность населения объектами культурно-бытового обслуживания довольно неравномерна. Большая часть учреждений культурно-бытового обслуживания сельсовета размещена в центральной части с. Зимари, в п. Прудской культурно-бытовое обслуживание практически отсутствует.

Недостаточно предприятий общественного питания, спортивных залов. Обеспеченность основными учреждениями повседневного обслуживания приближается к нормативной. Соответствует нормативному уровень обеспеченности учреждениями здравоохранения, предприятиями бытового обслуживания торговли, пунктами связи и сбербанка, а так же некоторыми учреждениями культуры (библиотеки).

Кроме того, необходимо отметить, что некоторые учреждения размещены в приспособленных зданиях, и часто близкий к нормативному уровень обслуживания вызван перегрузкой учреждений, вытекающей из недостаточной их вместимости и несоответствия современным технологическим требованиям. Так дощкольное воспитание организовано в здании школы. В перспективе до 2032года предусматривается строительство отдельного здания детского сада на 70 мест в новом микрорайоне с.Зимари.

Особое внимание уделяется реконструкции и реновации существующих зданий, насыщение их функциями, отвечающими современным требованиям. Завершение реновации здания Дома Культуры в с.Зимари с пристройкой аптеки повысит уровень обеспеченности населения предприятиями обслуживания. Ремонт СДК в п.Новый с добавлением торговых функций несколько улучшит ситуацию с неравномерным распределением обслуживания в сельсовете.

Вся территория, занимаемая учреждениями культурно-бытового обслуживания значения с учетом существующих сохраняемых объектов составит на конец расчетного срока 36,871 га.

Расчет зданий культурно – бытового назначения                                                                                              Таблица №7

| № п./ Наименование | Расчетная норма | Общая вместимость расчетная |  | Сохраняемых существующих | Намечаемых к строительству и реконструкции |  | Территория объектов (га) сохраняемых/ проектируемых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь 1257 чел | Расчетный срок 1355 чел | Расчетный срок 1233 чел | 1 очередь 01.01.17 год | Расчетный срок 01.01.32 год |  |
| Дошкольное учреждение | 50% детей (мест) дошкольного возраста | 55* | 66* | 50 |  | 50 | 5,2/5,5=10,7 |
| Школа, | 100 % детей, (уч-ся) с 9 летним 75% - средним образованием. | 102** | 129** | 280 | - | - | 14,9 / 0 |
| Аптека | 1 на 1000 | - | - | - | 1 | - | 0,26 / 8,6 |
| Фельдшерско-аккушерский пункт | 26 посещений/сут на 1000 жителей | 33 | 35 | - | 35 | - | 0/ 0,01 |
| Отделение связи | 1 на 6-8 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | - | - | 0,44 / 0 |
| Отделение сбербанка | 1 на 6-8 тыс.чел. | 5 | 5,3 | 9 | - | - | 1,6 / 0 |
| Спортзал | 60-80 м² пола на 1000 жителей. | - | - | 182 | - | 60 (в объеме школы) | - |
| Клубы и дома досуга | 80 мест на 1000 жителей | 101 | 109 | 300 | - | - | 0,1 / 0 |
| Магазины | 280м² на1000 жителей | 352 | 379 | 167,9 (4 объекта) | 184 | 27 | 0,12 / 0,08=0,2 |
| Предприятия общественного питания | 30-40 мест на 1000 жителей | 38 | 54 | 70 | - | - | - |
| Физкультурно-спортивные сооружения (стадион) | 0,7- 0,9 га на 1000 жителей | 0,88 | 0,95 | - | 0,21 | - | 0 / 0,21 |
| Всего территории: |  |  |  |  |  |  | 22,62 / 36,871 |

*Расчёт мест в дошкольных учреждениях:

На 1-ю очередь строительства:

Расчётное количество мест = 85% от 65 дошкольников = 55 мест

На перспективу:

Расчётное количество мест = 85% от 78 дошкольников = 66 мест (существует 50 мест)

**Расчёт мест в общеобразовательных школах:

На 1-ю очередь строительства:

Расчётное количество мест = 85% от 120 школьников = 102места

На перспективу:

Расчётное количество мест 85% от 152 школьников = 129мест (существует 280мест).

Вывод: на расчетный срок строительство новых школ не требуется. Необходимо строительство детского дошкольного учреждения.

Целью образовательной политики на перспективу является создание системы образования, соответствующей актуальным и перспективным потребностям сельсовета, развивающей свободную личность, способную реализовать себя в соответствии с запросами общества.

На территориях общественного размещаются административные здания, культурно-зрелищные объекты (СДК), универсальные и специализированные магазины. Единственным предприятием общественного питания является школьная столовая, обслуживающая также и население сельсовета. Общая территория общественных территорий сельсовета составит 36,871 га. На Основном чертеже выделены территории спорта (спортивные сооружения площадью 0,21 га, территории учреждений образования 25,6 га), ОДЗ здравоохранения площадью 8,61 га, ОДЗ торговли площадью 0,2 га).

Здравоохранение. Медицинское обслуживание поселения осуществляется фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП) Зимаревской врачебной Амбулатории в с. Зимари, оказывающими как первичную, так и специализированную помощь населению. В с.Зимари завершается пристройка здания аптеки к зданию СДК, что значительно улучшит ситуацию с обеспечением населения медикаментами.

Проектом предлагается необходимая реконструкция здания для Зимаревской амбулатории с открытием дневного стационара на 10 койкомест. Для более равномерного распределения обслуживания жителей сельсовета необходимо в п.Прудской открыть кабинет приема.

Спорт. В настоящее время в сельсовете имеется только один спортзал в здании школы. Начато строительство стадиона на территории школы. Завершение строительства стадиона, а также размещение ДЮСШ и малого спортивного зала в здании школы поможет улучшить ситуацию с обеспечением населения сельсовета объектами для занятий спортом. Территория объектов спорта к концу расчетного срока будет составлять 2,8га.

Выводы: Состав и объем общественных зданий на период I очереди строительства определяется проектом реализации настоящего генерального плана после его утверждения на основе расчетной потребности сельсовета в учреждениях культурно-бытового обслуживания, выполненного данным проектом, пятилетнего плана строительства по соцкультбыту и жилому комплексу, определенному экономическими возможностями бюджета сельсовета.

2.6 Производственная зона и сельское хозяйство

В целом перспективы дальнейшего развития производства обусловлены рядом благоприятных факторов:

- выгодное экономико-географическое положение в непосредственной близости к сырьевой базе, наличие богатых природных ресурсов – лес, водные объекты, сельскохозяйственные угодья;

- исторически сложившиеся экономические, финансовые, трудовые и производственные связи с г.Барнаулом;

Непосредственная близость к лесному массиву позволяет организовать производство столярных изделий.

Сельскохозяйственной деятельностью в поселении занимается одно сельхозпредприятие и 6 крестьянских (фермерских) хозяйств, ЛПХ. Основная специализация хозяйства: производство растениеводческой продукции, в основном зерновых культур, молочное скотоводство.

Мероприятия по развитию сельскохозяйственного производства предполагают:

- Наличие большого количества сельскохозяйственных угодий является хорошей базой для создания предприятия по переработке зерна и производству крупяных изделий (в п.Новый).

- Также возможно развитие растениеводства, в частности возобновить посадку льна и организовать производство по переработке льняного сырья (в п.Новый).

- Восстановление и развитие рыборазведения в п.Прудской и организация цеха по переработке рыбы на свободных территориях (с соблюдением санитарных разрывов и господствующих направлений ветра).

Санитарно-защитные зоны предприятий

Для объектов, их отдельных зданий и сооружений с технологическими процессами, являющимися источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества, выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:

- предприятия первого класса - 1 000 м;

- предприятия второго класса - 500 м;

- предприятия третьего класса - 300 м;

- предприятия четвертого класса - 100 м;

- предприятия пятого класса - 50 м.

На территории муниципального образования Зимаревский сельсовет выделяются несколько основных производственных территорий:

- в восточной части с.Зимари;

- в западной части с.Зимари;

- в восточной части п.Новый;

По классу вредности предприятия распределяются следующим образом:

Предприятия IV класса:

- ООО «Рикон», (производство цельномолочных продуктов, сыров);

- ИП Поскотинов В.И. ул.Лесная 10б (производство столярных изделий);

- ООО «Сибирь», п.Новый (производство молока)

Предприятия V класса:

- ИП Лазарев В.В., ул.Центральная 67 (производство хлебобулочных изделий)

Основными задачами при реализации проекта:

1. Повышение уровня конкурентоспособности продукции.

2. Модернизация и обновление производственных мощностей предприятий промышленности.

3. Расширение ассортимента выпускаемой продукции.

Преимущества экономико-географического расположения и природные условия позволяют позиционировать Зимаревский сельсовет, как благоприятную площадку для развития существующих предприятий, возникновения новых предприятий, а также размещения филиалов и отдельных производств крупных промышленных компаний города Барнаула.

Сельсовет имеет хорошие транспортные связи. Создание новых предприятий в Зимаревском сельсовете положительно скажется на рынке труда поселения, т.к. это способствует созданию дополнительных рабочих мест, что, в свою очередь, позволит закрепить местное население и снизит его трудовые миграции. Предполагаемый рост уровня заработной платы, увеличение рабочих мест создадут объективные условия для сокращения безработицы.

2.7 Рекреационные зоны

Территория Зимаревского сельсовета обладает рекреационными ресурсами, а именно берегами реки Барнаулка, многочисленными прудами и озерами, ленточным бором. Барнаульский ленточный бор имеет определяющее значение для развития рекреации в Калманском районе в целом. Здесь сформировалась сеть детских оздоровительных лагерей отдыха. Рядом с рекой Барнаулка образовано ряд несанкционированных стоянок отдыхающих, которые часто оставляют после себя мусор.

Рекреационный и туристский потенциал сельсовета тесно связан с районом и краем в целом, поэтому развитие данной отрасли будет эффективным в тесном взаимодействии.

Наличие природных ресурсов и близость к городу Барнаулу определяет перспективы для развития рекреации и туризма. На весь Калманский район ложится большая рекреационная нагрузка по удовлетворению потребности в отдыхе жителей краевого центра.

Перспективы развития рекреации связаны с организацией кратковременного отдыха, лыжных, пеших и конных прогулок, велосипедных маршрутов, рыбной ловлей, охотой, сбором грибов, ягод,

В лесных сосновых массивах возможна организация детского оздоровительного отдыха, рекреационных зон, а вблизи крупных автодорог целесообразно обустраивать авто-кемпинги.

В районе достаточно большие площади отведены под садоводческие товарищества, в среднесрочном периоде дачный отдых будет активно развиваться.

Пешие, конные и велосипедные маршруты могут соприкасаться, они предполагаются в районе Барнаульского ленточного бора.

Водный туризм перспективен по реке Барнаулка в весеннее - летнее время возможен сплав на байдарках.

Охотничье-рыболовный туризм, можно организовывать в охотничьих угодьях района. Объектами охоты могут являться животные лесостепной зоны. Рыбная ловля, как туристический продукт, активно развивается в п.Прудской.

В целом для рекреации перспективен Барнаульский ленточный бор, который обладает характерными предпосылками для освоения, которые определяются рекреационными ресурсами и транспортно-инфраструктурной доступностью.

Необходимо большое внимание уделить созданию оборудованных мест отдыха (площадки для отдыха пикников скамейки, туалеты, мусорные контейнеры и др.), тропиночной сети в лесной зоне. Здесь должна быть сформирована сеть маршрутов. Поэтому долина Барнаулки в ближайшие годы должна стать основной рекреационной осью. Важно развивать круглогодичный отдых. В зимнее время дома отдыха могут действовать как лыжные базы и места кратковременного отдыха. На трассе Барнаул - Алейск перспективным будет строительство объектов придорожного сервиса, гостиниц, автокемпингов.

Перечень перспективных территорий для размещения объектов

туристско-рекреационной деятельности                                     Таблица№8

| № п/п | Наименование объекта | Назначение | Местонахождение | Предполагаемая площадь территории, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО Зимаревский сельсовет |  |  |  |  |
|  | Дом отдыха | оздоровительный, купание, рыболовный туризм | Бывший пионерлагерь «Рассвет» | 6.1 |
|  | Место платной рыбалки | место отдыха, рыбная ловля, агротуризм | на поселковом пруду в п.Прудской | 0,5 |
|  | Рекреационная зона кратковременного отдыха | место отдыха | на поселковом пруду с.Зимари | 0,05 |

В силу статьи 6 Водного кодекса РФ, каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и другими федеральными законами. В силу пункта 8 статьи 27 Земельного кодекса РФ приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ, запрещена.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МО ЗИМАРЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

3.1 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры.

3.1.1 Теплоснабжение

На I очередь строительства.

Теплоснабжение объектов жилой усадебной застройки Зимаревского сельсовета местное на природном газе, теплоснабжение реконструированного общежития под жилые квартиры централизованное, от планируемой к строительству новой газовой школьной котельной. Топливом для существующей школьной котельной является каменный уголь, при газификации поселка существующая котельная будет сохранена в качестве резервной. Теплоноситель систем теплоснабжения – вода по температурному графику 85-70 град.С. Потребность в тепле на I очередь составляет 2.838 Гкал/ч.

На расчетный срок.

Теплоснабжение объектов жилой усадебной застройки Зимаревского сельсовета  местное на природном газе. Потребность в тепле на расчетный срок составляет 4,025 Гкал/ч.

Расход тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и производственные нужды жилого сектора, производственную зону приняты по предоставленным паспортам на котельные и укрупненным показателям согласно методических указаний по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий ГУП Академии коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова и сведены в таблице №1 Приложения 1.

Суммарные расходы тепла в Гкал/ч                                        Таблица №9

| Наименование потребителей | Расход тепла в Гкал/ч |  |  | № котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущест-вующее положе-ние | I очередь | Расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОДЗО образования | 0,220 | 0,220 | 0,220 | Котельная поселковая |
| ОДЗА администра-ции | 0,0225 | 0,0225 | 0,0225 | Котельная поселковая |
| ОДЗТ торговли | 0,019 | 0,019 | 0,019 | Местное отопление. |
| ОДЗК соцкультбыта | 0,041 | 0,041 | 0,041 | Котельная поселковая Местное отопление. |
| ОДЗЗ здравоохранения | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 | Котельная поселковая |
| Пром. предприятия | 0,144 | 0,144 | 0,144 | Местное отопление |
| Жилой фонд | 2,25 | 2,382 | 3,569 | Котельная поселковая Местное отопление. |
| Всего: | 2,706 | 2,838 | 4,025 | - |

3.1.2 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Территориальным планом Зимаревского сельсовета  предусматривается на 1-очередь и перспективу  строительство усадебной застройки с объектами соцкультбыта,  реновация общежития под жилье. Территориальным планом 1-ой очереди и перспективы  предусматривается оборудование  всех существующих и новых домов усадебного типа  внутренним водопроводом холодной воды и установкой местных водонагревателей для приготовления горячей воды.

Строительство и реконструкция водопровода до 100% обеспечения населения, по всем улицам, где нет водопровода.

Для обеспечения водой промпредприятий в промзоне предусмотреть отдельный водозабор с артскважинами на территории предприятий.

Расход воды на хоз-питьевое водоснабжение на 1 очередь строительства составляет- 489,6м3/сут, на расчетный срок - 632,6м3/сут (см. таблицу №3 Приложения 1).

Расходы воды на нужды населения подсчитаны в соответствии с принятыми нормами водопотребления,  численностью населения и в соответствии со СНиП 2.04.02-84 см таблицы №1.

Существующие водозаборные скважины имеют потенциальную возможную производительность 1264м3/сут.,  что вполне хватает на первую очередь строительства и перспективу.  Вода из скважин соответствует качеству питьевой воды.

Пожаротушение

Неприкосновенный запас воды на тушение пожара определен по таблице 5 СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85*и составляет:

- наружное пожаротушение -1-ая очередь и расчетный срок-1 пожар - 10л/сек, внутреннее пожаротушение-2струи по 2.5л/сек.

Предлагается противопожарные запасы воды для с.Зимари хранить  в резервуарах чистой воды при насосной станции II подъема водозабора в водонапорных башнях 10-ти минутный пожарный расход, также в пожарных резервуарах на промпредприятиях, и отдельно  в п.Новый и п.Прудской.

Схема водоснабжения. Зоны санитарной охраны.

Для всех источников хоз-питьевого водоснабжения устанавливаются зоны санитарной  охраны в составе трех поясов:

В первом поясе санитарной охраны подземного источника и включается территория в радиусе не менее 50м вокруг каждой артезианской скважины. А так же территория, где размещаются резервуары и насосные станции.

Территория первого пояса ограждается и благоустраивается. Запрещается  пребывание и на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону 2-го и 3-его поясов подземных источников включаются территории обеспечивающии надежную защиту водозабора от попадания к нему бактериоло-гических и химических загрязнений.

Все строительство на территории 2-пояса ведется только по предварительному согласованию с Госсаннадзором. На ней устанавливается ограничительный санитарный режим. Неканализованные уборные устраиваются только с водонепроницаемыми выгребами и т. д.

Границы зон 1,2 и 3 поясов каждого водозабора и режим на их территории устанавливается по проектам водоснабжения сел на основе специальных расчетов.

Водоотведение

Территориальным планом на перспективу  предусматривается оборудование нового секционного жилья централизованной канализацией с последующей перекачкой на поля фильтрации,  всех новых домов усадебного типа  внутренней канализацией местной с вывозом на поля фильтрации.

На  1-ую очередь и на расчетный срок  предлагается новое строительство, расширение существующих полей фильтрации  бытовых сточных вод, бетонирование выгребов или канализование жилых домов в водоохраной зоне.

Производительность очистных сооружений (полей фильтрации) в с.с. Зимари на расчетный срок должна составлять 308м3/сут со строительством по очередям.

Производственные сточные воды, требующие специальной очистки, принимаются в бытовую канализацию после очистки их на локальных очистных сооружений,  размещаемых на территориях предприятий

Количество стоков канализации централизованной на 1 очередь составляет – 16м3/сут, на расчетный срок- 16м3/сут,

Количество стоков канализации местной, с вывозом на поля фильтрации - на 1 очередь 179м3/сут, расчетный срок-292м3/сут.

3.1.3 Электроснабжение

Электроснабжение населенных пунктов МО Зимаревский сельсовет                                                               осуществляется  от Барнаульской энергосистемы. Источник электроснабжения ПС № 87 "Новороманово"110/10 кВ.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора осуществляется на напряжение 10кВ. Годовой расход электроэнергии по сельсовету в 2010г. и на расчетный срок  генерального плана приведены в таблице №10.

Таблица №10

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | 2010 г. | I очередь 2017 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | чел. | 1233 | 1257 | 1335 |
| 2. | Годовое потребление на жилищно-коммунальные нужды | тыс. мВт./час. | 1664,5 | 1445,4 | 1268,3 |
| 3. | Максимальная электрическая нагрузка | МВт | 0,37 | 0,35 | 0,31 |

Падение годового потребления электроэнергии жилищно-коммунального сектора, обусловлено газификацией района. Ожидаемый прирост электрической нагрузки к расчетному сроку будет покрываться по мере роста нагрузок. Поэтапное развитие системы электроснабжения МО Зимаревский сельсовет при реализации архитектурно-планировачных проектных предложений предусматривает использование резерва мощности существующих ТП.

3.1.4 Газоснабжение

Мероприятия по газоснабжению Зимарёвского сельсовета включают в себя частичное централизованное газоснабжение с. Зимари, п. Новый и п. Прудской природным газом на расчетный срок.

Источник газоснабжения - отключающее устройство на проектируемом межпоселковом газопроводе высокого давления 1-ой категории от ГРС-3 с. Мохнатушка до с.Новороманово Калманского района на проектируемом магистральном газопроводе, расположенная в 0,5 км на северо-востоке от с. Зимари.

В объеме системы газоснабжения предусмотрены:

- газопровод высокого давления I категории (до 1,2 МПа).

- Поселковые ГГРП понижающие давление газа до высокого  II категории (до 0,6 МПа).

- внутрипоселковые газопроводы высокого давления II категории.

- ГРПШ (25 шт.) понижающие давление газа до низкого (до 0,0022 МПа).

- газораспределительные сети низкого давления.

Расположение объектов системы газоснабжения (газопроводы, ГГРП, ГРПШ) и их производительность (ГГРП, ГРПШ) ориентировочно определены схемой газоснабжения (см. карту-схему инженерной инфраструктуры). Диаметры газопроводов определяются гидравлическим расчетом на стадии разработки проектной документации.

При разработке отдельных проектов сетей низкого давления рекомендуется учитывать закольцовку с существующими и проектируемыми сетями соседних ГРПШ.

Для индивидуальной жилой застройки (частный сектор) предусмотрена поквартирная газификация. Использование природного газа предполагается на нужды отопления, горячего водоснабжения и хозяйственно-бытовые нужды.

Для зданий и сооружений отапливаемых централизовано (от административных и собственных котельных) предлагается замена существующих котельных на твердом топливе модульными котельными на газообразном топливе. Централизовано отапливаемые здания и сооружения отражены на карте-схеме инженерной инфраструктуры.

При полной газификации с. Зимари, п. Новый и п. Прудской расчетный годовой расход газа (суммарная потребность) составит 4540 тыс. м3/год, максимальный часовой расход газа - 2015 м3/ч.

Ориентировочный расчет потребности в газообразном топливе выполнен согласно СП 42-101-2003, СНиП 2.04.01, СНиП 2.04.05 и СНиП2.04.07.

Охранные зоны газопроводов всех давлений (до 1,2 МПа) предусмотрены не менее 2 м (в каждую сторону) в границах населенного пункта, и не менее 3 м (в каждую сторону) при прохождении газопровода по территории лесопосадок (наличие деревьев и кустарника). Охранная зона всех ГРП принята 10 м от ограждения. Минимальные нормативные расстояния до фундаментов зданий и сооружений приняты: от ГГРП – 10 м, от ГРПШ (со высокого давления II кат.) – не 10 м, от газопроводов высокого давления I кат. (до 1,2 МПа) – 10 м, от газопроводов высокого давления II кат. (до 0,6 МПа) – 7 м, от газопроводов низкого давления – 2 м.

3.2 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

К числу первоочередных мероприятий относятся:

- реконструкция существующей проезжей части с устройством усовершенствованного покрытия центральных улиц (с.Зимари – 4км, п.Прудской – 1км, п.Новый – 2км);

- капитальный ремонт проезжей части улиц, устройство уличного освещения и благоустройства;

- посадка зеленых насаждений вдоль магистралей районного значения.

На перспективу предполагается устройство асфальтового покрытия всех основных улиц поселков сельсовета.

Схемой территориального планирования Калманского района предполагается строительство дороги регионального значения – новой объездной дорога ГО г.Барнаул, проходящей по территории Зимаревского сельсовета – 5,4 км.

Таблица №11

|  |  | 2010 | % | 2032 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность автомобильных дорог | км | 23,55 | 100 | 35,55 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федерального значения | км | - | - | - | - |
| регионального значения | км | 19 | 81 | 31 | 87 |
| межмуниципального значения | км | 4,550 | 19 | 4,550 | 13 |
| Главные улицы населенных пунктов | км | 3,958 | - | 4,500 | - |

Выводы: Рекомендуемые мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры позволят улучшить условия проживания, повысят инвестиционную привлекательность земельных участков. Мероприятия по улучшению существующей транспортной системы предусматривают создание удобных связей с местами приложения труда, объектами культурно- бытового назначения, зонами отдыха населения.

3.3 Мероприятия по охране окружающей природной среды

    - Перспективные решения и мероприятия по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха

С целью создания благоприятной среды проживания населения, сведения к минимуму негативного техногенного воздействия селитебной застройки на окружающую среду проектом предлагаются следующие мероприятия: организационно - планировочные, технические и технологические.

Проектные мероприятия вызваны необходимостью соблюдения норм и требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», закона РФ «Об охране атмосферного воздуха» и других нормативных документов.

Организационно-планировочные:

- организация и благоустройство санитарно-защитных зон вокруг промпредприятий и объектов теплоэнергетики;

- разработка проектов нормативов ПДВ для всех предприятий действующих на территории города;

- организация на промышленных предприятиях лабораторного контроля соблюдения нормативов ПДВ и эффективностью проводимых мероприятий согласно требованиям закона «Об охране атмосферного воздуха». При отсутствии на предприятиях лабораторий, по контролю выбросов вредных веществ в атмосферу, контроль должен осуществляться с привлечением специализированных служб, имеющих лицензию на выполнение данного вида работ;

- посадка защитных зеленых насаждений на территориях санитарно-защитных зон предприятий и вдоль железнодорожного пути согласно ВСН 33-87.

Технологические и технические мероприятия

Главной задачей технологических и технических мероприятий является оздоровление экологической обстановки территории Зимаревского сельсовета. С целью снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для действующих и вновь строящихся предприятий рекомендуется:

- применение высокоэффективных пыле- и газоулавливающих устройств;

- организация хранения угля, золошлаковых и других сыпучих отходов на площадках с твердым покрытием с устройством ограждения и с применением средств пылеподавления;

- перевод поселковой котельной, работающей на твердом топливе на более экологически чистое – газовое.

3.3.2 Проектные решения по улучшению инженерно-геологических и гидрогеологических условий территории

Проектом предусматривается на перспективу оборудование всех существующих и новых домов усадебного типа внутренним водопроводом холодной воды с установкой местных водонагревателей для приготовления горячей воды.

Существующие водозаборные скважины имеют потенциальную возможную производительность 1264 м3/сут, что вполне хватает на первую очередь строительства и перспективу. Вода из скважин соответствует качеству питьевой воды.

Для обеспечения водой промпредприятий в промышленной зоне проектом предусматривается отдельный водозабор с артезианскими скважинами на территории предприятий.

С целью исключения возможности поступления загрязнений в водоносный горизонт в районе проектируемых скважин необходимо предусмотреть зоны санитарной охраны (ЗСО) в составе трех поясов согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Первый пояс (строго режима). Второй и третий пояса – для предупреждения микробного (II пояс) и химического (III пояс) загрязнения источника водоснабжения.

На 1-ую очередь и на расчетный срок проектом предлагается организация полей фильтрации для канализования как объектов социально-культурного обслуживания, так и для вывоза жидких коммунальных отходов усадебной жилой застройки. А также оборудование нового секционного жилья централизованной канализацией, бетонирование выгребов или канализование жилых домов в водоохраной зоне, с последующим вывозом стоков на поля фильтрации.

Производительность полей фильтрации в Зимаревском сельсовете на расчетный срок составит 308 м3/сут со строительством по очередям.

В местах размещения полей фильтрации необходимо проведение регулярного контроля негативного воздействия на почву и подземные водные горизонты. Для своевременной оценки влияния полей фильтрации на почву и подземные воды необходимо разработать программу мониторинга полей фильтрации.

Проектом предлагается на промпредприятиях сельсовета максимально внедрять оборотное водоснабжение, повторное использование воды, бессточную систему производства, что будет способствовать уменьшению водопотребления и сброса сточных вод.

3.3.3 Проектные решения по улучшению состояния водных объектов

В целях поддержания благоприятного гидрологического режима, улучшения санитарного состояния, рационального использования водных ресурсов рек установить контроль состояния прибрежных защитных и водоохранных полосах, в пределах которых установлен специальный режим использования и охраны природных ресурсов и осуществления хозяйственной деятельности. Произвести очистку берегов рек от свалок коммунальных отходов и мусора. А также закрыть кладбище в п.Новый, которое расположено в водоохраной зоне.

Поверхностные сточные воды от станций техобслуживания, АЗС, гаражей, промплощадок, перед сбросом в пониженные места рельефа необходимо предварительно очищать.

3.3.4 Перспективные мероприятия по охране почв

При проведении строительных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, предусматривается его снятие, сохранение и использование для благоустройства нарушенные территорий. Снятие плодородного слоя почвы будет производиться в соответствии с ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

Строительство новой жилой застройки, организация новых рекреационных и промышленной зон, развитие ядра общественного обслуживания, устройство территорий коммунально-складских объектов и инженерной инфраструктуры будет связано с нарушением ландшафта, изменением состояния и свойств грунтов, загрязнением почвы и подземных вод поверхностными стоками и отходами.

С целью снижения загрязнения почвы и нарушения земель в период строительства планируется следующее:

- складировать образующиеся строительные отходы на специально выделенной и оборудованной площадке на территории строительства;

- своевременно производить уборку строительного мусора с площадки его образования;

- производить восстановление нарушенного почвенного покрова, путем засыпки и благоустройства территории незанятой строительными конструкциями;

- производить восстановление нарушенных покрытий и ограждений.

Охране почв также будут способствовать следующие мероприятия:

- оборудование полигона ТКО в соответствии СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

- оборудование полей фильтрации в соответствии СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- разработка программы мониторинга контроля воздействия полигона ТКО и полей фильтрации на почву и подземные воды;

- осуществления контроля соблюдения требований санитарных правил по содержанию полигона ТКО и полей фильтрации, с устройством контрольных скважин выше и ниже полигона ТКО и полей фильтрации по потоку грунтовых вод;

- консервация 3 скотомогильников с захоронением в ямах, строительство скотомогильника с биологическими камерами у п.Новый.

3.3.5 Мероприятия по защиты от физических факторов воздействия.

С целью защиты жилой застройки от физического воздействия авто- и железнодорожного транспорта необходимо проведение следующих мероприятий:

- усовершенствование дорожного покрытия согласно нормативным требованиям;

- вынос жилой застройки с отступом от красной линии за территорию СЗЗ (100 м) железнодорожной трассы;

- устройство шумозащитной полосы озеленения с посадкой деревьев и кустарников на участке строительства новой жилой застройки вдоль железнодорожного пути;

3.3.6 Мероприятия по улучшению организации сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания и размещения отходов

С целью улучшения экологической обстановки в сельсовете в соответствии с требованиями Федерального закона «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» предлагается следующие мероприятия:

- сбор твердых коммунальных отходов и мусора в металлические сборники, устанавливаемые на специальных площадках с твердым водонепроницаемым покрытием, с последующим вывозом отходов на полигон ТКО;

- строительство и оборудование полигона ТКО в соответствии с требованиями СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых коммунальных отходов»;

- строительство и оборудование полей фильтрации в соответствии СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- разработать программу мониторинга контроля воздействия полигона ТКО и полей фильтрации на окружающую среду;

- осуществлять контроль соблюдения требований санитарных правил по содержанию полигона ТКО и полей фильтрации, с устройством контрольных скважин выше и ниже полигона ТКО по потоку грунтовых вод;

- временное хранение мелкодисперсных отходов предусматривать в закрытых емкостях, либо на площадках оборудованных средствами пылеподавления;

- сбор жидких отходов в зоне индивидуальной жилой застройки осуществлять в бетонированные выгреба с последующим вывозом ассенизационными машинами на поля фильтрации;

- транспортировку твердых и жидких коммунальных отходов осуществлять в соответствии с установленными правилами;

- осуществлять очистку территорий от несанкционированного складирования коммунального мусора;

- своевременно проводить рекультивации нарушенных земель;

- консервация 3 скотомогильников с захоронением в ямах, строительство скотомогильника с биологическими камерами у п.Новый.

3.3.7 Мероприятия по развитию коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения территории

С целью создания комфортных условий проживания жителям Зимаревского сельсовета проектом предусматривается:

- увеличение площадей зеленых насаждений, цветников, повышение культуры населения в вопросах благоустройства.

- увеличение количества освещенных улиц, увеличение количества фонарей на освещаемых улицах.

- улучшение содержания автомобильных дорог общего пользования.

- финансирование мероприятий по благоустройству мест захоронения на территории Зимаревского сельсовета

- закрытие кладбища в п.Новый (в следствии размещении его в водоохраной зоне), размещение нового кладбища на свободных территориях с соблюдением санитарно-защитных норм, благоустройством и озеленением;

- консервация 3 скотомогильников с захоронением в ямах, строительство скотомогильника с биологическими камерами у п.Новый.

3.4 Мероприятия по вопросам гражданской обороны и ЧС.

В соответствии с планами химической и биологической защиты населения  Алтайского края, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, общий комплекс мероприятий, которые целесообразно выполнить заблаговременно по снижению риска возникновения химических, биологических аварий и уменьшения их масштабов при стихийных бедствиях и реальной угрозе терактов заключается в следующем:

- решить вопросы организации и поддержания в постоянной готовности системы оповещения населения об опасности поражения отравляющими химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

- организовать взаимодействия с руководителями прилегающих районов по использованию сил и средств других объектов. Порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

- накапливать и своевременно освежать средства индивидуальной защиты населения для обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций района, хранить и поддерживать средства защиты в постоянной готовности;

- заложить в бюджет района средства для организации дегазации (нейтрализации) ОХВ и сдачи их на предприятии по захоронению и утилизации.

Подготовка к работе системы гражданской обороны МО осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 12.02.1998 года №28-Ф3 «О гражданской обороне», других подзаконных нормативных документов и предназначена для выполнения следующих основных задач:

1. Обучение способам защиты от опасностей, возможных при ведении военных действий и мирное время.

2. Оповещение и эвакуация. Оборудование штаба ГО в центре МО.

3. Эвакуация и предоставление убежищ.

4. Устройство объектов первой медицинской помощи при  строительстве амбулатории и бани (санпропускник).

5. В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 года №68-Ф3 «О защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера» на территории МО необходимо организовать специальные нештатные силы и средства на базе существующего звена в пождепо.

Основные положения мероприятий гражданской обороны.

Гражданская оборона представляет собой систему мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

Защита населения в чрезвычайных ситуациях подразумевает собой совокупность взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий РСЧС, направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий источников чрезвычайной ситуации. Источник чрезвычайной ситуации - опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация. Защита населения является обязательной для решения всеми территориальными, ведомственными и функциональными органами управления и регулирования, службами и формированиями, а также подсистемами, входящими в Российскую систему предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС). В населенных пунктах главную опасность будет представлять радиоактивное заражение, как результат ядерного взрыва, а так же применение современного оружия: отравляющих химических и биологических веществ.

Источниками радиоактивного заражения местности является: выпавшие на поверхность земли радиоактивные продукты, в которых продолжается деление ядерного заряда, излучаемые бета- и гамма-лучи,  выпавшие радиоактивные вещества, в которых часть непрореагированного ядерного взрыва заряда, альфа-, бета- и гамма-лучи, радиация, наведенная нейтронами в грунте, в результате чего часть элементов грунта становятся радиоактивными.  Основными источниками радиоактивного заражения местности являются радиоактивные вещества, выпавшие из облака взрыва.

Радиоактивное заражение местности имеет ряд особенностей, отличающих его от других поражающих факторов ядерного взрыва; обширная площадь поражения, длительность действия заражения (особенно при наземных взрывах), которое может длиться неделями и иногда месяцами, трудность обнаружения радиоактивных веществ, т.к. последние не имеют цвета, запаха, и других внешних признаков. Наряду с этим, характерной особенностью радиоактивного заражения является спад уровня радиации с течением времени за счет непрерывного распада радиоактивных веществ.

Радиоактивное заражение характеризуется уровнем радиации, который измеряется количеством рентгенов в час (р/ч). Уровень радиации показывает дозу, которую получает человек или животное на зараженной местности за 1 час. Однократная доза облучения в течение четырех суток до 50 рентген, как и систематическое облучение до 100 рентген за 10 дней, не вызывает поражения организма. Но, однократное облучение дозой свыше 100 рентген может привести к заболеванию лучевой болезнью. Поэтому для защиты от радиоактивного заражения нужны необходимые устройства для противорадиационных укрытий (ПРУ). Укрытия рекомендуется размещать в подвальных, цокольных и первых этажах зданий и сооружений. Надежность защиты характеризуется коэффициентом ослабления радиации и зависит от вида укрытия и его оборудования. Защитой от проникающей радиации служат различные материалы, ослабляющие гамма-лучи и нейтроны. Установлено, что толщина слоя половинного ослабления гамма-излучения радиоактивных осадков для различных материалов будет в соответствии с данными таблицы №12

Таблица№12

| Материалы | Объемная масса | Толщина слоя ½ ослабления радиации в см. |
| --- | --- | --- |
| Сталь | 7,8 | 1,8 |
| Бетон | 2,3 | 5,6 |
| Грунт природной влажности | 1,6 | 8,4 |
| Вода | 1,0 | 12,5 |
| Древесина | 0,7 | 20,0 |

Для приспособления имеющихся зданий и сооружений под ПРУ необходимо под непосредственным руководством ответственного работника штаба ГО, провести следующие мероприятия: в подвалах, подпольях, погребах и овощехранилищах; заложить оконные проемы и заделать щели, усилить перекрытия дополнительными стойками и прогонами, обсыпать грунтом потолок и стены, выступающие над уровнем земли, установить вентиляционные каналы и противопыльные фильтры из подручных материалов – ткани, песка, шлака, мха и т.п. Поэтому под противорадиационное укрытие целесообразно приспосабливать внутренние помещения каменных зданий с капитальными стенами с ограниченным числом проемов. Конструкции помещений, приспосабливаемых под убежища, должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ударной волны, ионизирующих излучении, светового излучения и теплового воздействия при пожарах. Противорадиационное укрытие должно допускать проживание в нем людей в течение 1 – 2 суток, для чего необходимо предусматривать системы вентиляции, отопления, водоснабжения и канализации, обеспечивающие необходимые условия пребывания в них. Помещения, предназначенные для противорадиационных укрытий, должны приводиться в готовность для приема населения в сроки, не превышающие 12 часов. Каждое убежище должно иметь телефонную связь с пунктом управления предприятия и громкоговорители, подключенные к городской и местной радиотрансляционным сетям. Основным и более надежным способом защиты животных является укрытие их в оборудованных (герметизированных) помещениях или специальных защитных сооружениях. Приспособленные для защиты животных специальные помещения деревянного типа уменьшают степень облучения в среднем в 2 – 3 раза, а каменные и железобетонные в 10 раз. Герметизация помещения заключается в промазывании потолка глиняным, известковым или цементным раствором и засыпкой его сверху слоем песка или шлака. Этими же растворами замазывают щели в стенах, потолках, оконных рамах, дверях. Большие щели следует предварительно проконопатить паклей, мхом или тряпками. Для повышения защитных свойств деревянных стен помещений, снаружи ставят съемные щиты из досок. Двери обшивают толем. С внутренней стороны двери зашивают брезентом. Приточно-вентиляционные трубы оборудуются простейшими фильтрами из мешковины, войлока, ваты, сена.

Одновременно с герметизацией помещений должны быть проведены противопожарные мероприятия, которые состоят в расчистке чердачных помещений от возгорания предметов и установки ящиков с песком, бочек с водой и необходимого инвентаря. На чердаки, сеновалы, крыши должны быть установлены приставные лестницы, а на крутых крышах, кроме того, делаются трапы. Для придания деревянным частям строений большей огнестойкости их белят известью или обмазывают глиной, смешанной с соломенной резкой. Наружные деревянные изгороди вблизи помещений должны быть разобраны. На расстоянии 20-30 м от строений оборудуются противопожарные щиты. Герметизация складских помещений производится в период объявления особого положения, и осуществляются упомянутыми выше способами.

Размещение ПРУ в жилой зоне, рекомендуется в подвалах жилых домов, зданий культурно-бытового назначения. Противорадиационные укрытия необходимо оборудовать местами для сидения и для лежания. Количество мест для лежания должно приниматься равным не менее 20% вместимости сооружения при двухъярусном расположении нар; и 30 % вместимости сооружения при трехъярусном расположении нар. Места для сидения в помещениях для укрываемых следует предусматривать размерами 0,45х0,45 м на одного человека, а места для лежания - 0,55х1,8 м. Высота скамей первого яруса должна быть 0,45 м, нар второго яруса - 1,4 м, третьего яруса - 2,15 м от пола. Расстояние от верхнего яруса до перекрытия или выступающих конструкций должно быть не менее 0,75 м. ПРУ должны использоваться в мирное время для нужд народного хозяйства и обслуживания населения. ПРУ размещаются в погребах проектируемой усадебной застройки.

3.4.1 Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Противопожарное водоснабжение

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" на территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Пожаротушение

Неприкосновенный запас воды на тушение пожара определен по таблице 5 СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85*и составляет:

- наружное пожаротушение -1-ая очередь и расчетный срок-1 пожар - 10л/сек, внутреннее пожаротушение-2струи по 2.5л/сек.

Предлагается противопожарные запасы воды для с.Зимари хранить  в резервуарах чистой воды при насосной станции II подъема водозабора в водонапорных башнях 10-ти минутный пожарный расход, также в пожарных резервуарах на промпредприятиях, и отдельно  в п.Новый и п.Прудской.

На территории МО Зимаревскмй сельсовет находятся небольшие озера и поселковые пруды, которые возможно использовать в целях пожаротушения. На данных водных объектах необходимо устройство пирсов для забора воды пожарными машинами:

- на Зимаревском пруду;

- на пруду в п.Прудской.

Согласно статье 76 123 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут. Ближайшим пожарным депо является отдельный пост 10 пожарной части Государственного учреждения 1 отряда федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю в с.Новороманово. Радиус обслуживания пожарного депо составляет около 20 км. Таким образом пожарное депо помимо территории Новоромановского сельсовета в случае необходимости может обслуживать территорию Зимаревского сельсовета. Депо оснащено пожарными автомобилями (2 шт.). Оснащение пожарными машинами отвечает нормативным требованиям (0,4 машины на 1000 чел – нормативное значение, 0,5 машины на 1000 чел – фактическое положение). Личный состав – 6 человек.

3.5 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия.

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия предполагают:

1. Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

- проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

- иные требований, установленных законодательством.

2. На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

3. Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки).

Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Алтайского края –  управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- согласование проектирования и проведения работ с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

- приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии);

- информирование об обнаруженном объекте управления Алтайского края по культуре и архивному делу;

- возобновление приостановленных работ по письменному разрешению управления Алтайского края по культуре и архивному делу, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

5. К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

6. Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

7. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

8. Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

9. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

Памятники истории и культуры на территории

МО Зимаревский сельсовет                                                                                                                Таблица №13

| Памятники археологии на территории МО Зимаревский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название памятника | дата | Автор открытия | дата | Местоположение памятника | Доумент о постановке на гос. охрану | Примечания |
| 1 | Прудской 1, курганный могильник | 14-12 вв. до н.э. 10-11 вв. н.э. | Пугачев Д.А., Фролов Я.В. | 2000 | в 4,5 км к ЮВ от п. Прудской | вновь выявлен | В 2001 г. раскапывался А.А.Тишкиным и В.В.Горбуновым |
| Памятники истории на территории МО Зимаревский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Название памятника | дата | Автор создания | Местоположение памятника |  | Доумент о постановке на гос. охрану | Примечания |
| 1 | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | 1975 г. |  | с. Зимари, ул. Центральная, 60 |  | Постановление АКСНД № 94 от 02.04.01 г. |  |

# 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ЗИМАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь строительства (2017) |  | Расчетный срок (2032) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Население |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность населения | чел. | 1233 | 1257 |  | 1335 |  |
|  | Прирост (убыль) населения | человек | - | +24 |  | +78 |  |
|  | Возрастная структура населения |  |  |  |  |  |  |
|  | -население младше трудоспособного возраста | чел / %от общ.численности | 177 / 15 | 185 / 15 |  | 230 / 17 |  |
|  | -население трудоспособного возраста (мужчины 16-59, женщины 16-54) | чел / %от общ.численности | 756 / 61 | 821 / 65 |  | 868 / 65 |  |
|  | -население старше трудоспособного возраста | чел / %от общ.численности | 300 / 24 | 251 / 20 |  | 237 / 18 |  |
| II | Территория |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование показателя | Единица измерения | 2010 | % от общей террит. | 2032 |  | % от общ.террит |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 8339,8453 | 50 | 8333,1753 |  | 50 |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны и иного специального назначения | га | 313,4 | 2 | 427,47 |  | 2,6 |
|  | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 37,7547 | 0,5 | 37,7547 |  | 0,5 |
|  | Земли лесного фонда | га | 7427 | 45 | 7319,6 |  | 44,4 |
|  | Земли водного фонда | га | - | - | - |  | - |
|  | Земли запаса | га | - | - | - |  | - |
|  | Земли населенных пунктов | га | 439 | 2,5 | 439 |  | 2,5 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | зоны жилой застройки | га | 35,4 | 9,2 | 165,4 |  | 25,6 |
|  | зоны общественно-деловой застройки | га | 22,62 | 5,9 | 36,871 |  | 8 |
|  | зоны производства | га | 14,6 | 3,8 | 14,6 |  | 3,2 |
|  | зоны транспорта, связи, инженерных коммуникаций | га | 15,15 | 3,9 | 15,15 |  | 3,3 |
|  | зоны под объектами специального назначения | га | 44,8 | 11,6 | 44,8 |  | 9,8 |
|  | зоны сельскохозяйственного использования | га | 87,6 | 7,7 | 29,8 |  | 6,5 |
|  | зоны природоохранного и историко-культурного назначения | га | 0,01 | 0,003 | 0,01 |  | 0,002 |
|  | зоны рекреационного значения | га | - | - | 0,6 |  | - |
|  | зоны общего пользования | га | 218,82 | 57,85 | 131,769 |  | 43,64 |

| № п/п | Показатели | Единица измерения |  | Современное состояние |  |  | Первая очередь строительства (2017) |  | Расчетный срок (2032) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд - всего: |  | тыс. м2 общей площади/% к общему объему жилищного фонда | 24,4 / 100 |  |  | 25,4 / 100 |  | 33,4 / 100 |
|  | из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - многоквартирная застройка |  |  | 15,8 |  |  | 15,8 |  | 15,8 |
|  | - усадебная застройка |  |  | 8,6 |  |  | 9,6 |  | 17,6 |
|  | Убыль жилищного фонда |  | тыс.м2 | - |  |  | 0,732 |  | 1,5 |
|  | Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | тыс. м2 общей площади | - |  |  | 24,2 |  | 22,9 |
|  | Новое жилищное строительство |  | тыс. м2 | - |  |  | 1 |  | 9,5 |
|  | Среднегодовой объем жилищного строительства |  | тыс. м2 общей площади | 150 |  |  | 200 |  | 475 |
|  | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир |  | м2/чел. | 19,8 |  |  | 24,4 |  | 25 |
|  | Обеспеченность населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - водопроводом |  | потребителей | 1123 |  |  | 1257 |  | 1335 |
|  | - водоотведением |  |  | 1123 |  |  | 1257 |  | 1335 |
| IV | Объекты социально-бытового и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения |  | мест всего/ на 1000 | 50 / 41 |  | 50 / 40 |  | 120 / 45 |  |
|  | Общеобразовательные учреждения |  | мест всего/ на 1000 | 280 / 227 |  | 280 / 223 |  | 280 / 210 |  |
|  | Поликлиническое отделение |  | коек всего/на 1000 чел. | - |  | - |  | 10 / 7,5 |  |
|  | ФАП |  | посещений в смену /на 1000 чел. | 6 / 5 |  | 10 / 8 |  | 15 / 11 |  |
|  | Магазины |  | кв.м торг. площади /на 1000 жителей | 167,9 / 136 |  | 351,9 / 280 |  | 378,9 / 284 |  |
|  | Гостиницы, мотели |  | мест/на 1000 жителей | - |  | - |  | - |  |
|  | Предприятия общественного питания |  | мест/на 1000 жителей | 70 / 57 |  | 70 / 55,7 |  | 70 / 52 |  |
| V | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопотребление (всего) |  | м3/сут. | 409,6 |  | 489,6 |  | 632,6 |  |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-питьевые нужды (жилых и обществ зданий) |  | м3/сут. | 190 |  | 270 |  | 413 |  |
|  | производственные нужды |  | м3/сут. | 219,6 |  | 219,6 |  | 219,6 |  |
|  | Производительность водозаборных сооружений |  | м3/сут. | 1264 |  | 1264 |  | 1264 |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водозаборов подземных вод |  | тыс. м3/сут. | 1264 |  | 1264 |  | 1264 |  |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека |  | л/сут | 36 |  | 39 |  | 47 |  |
| VI | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество стоков централизованной канализации |  | м3/сут. | 10 |  | 16 |  | 16 |  |
|  | Количество стоков местной канализации (выгребные ямы) |  | м3/сут. | 15 |  | 179 |  | 292 |  |
|  | Общее поступление сточных вод |  | м3/сут. | 25 |  | 195 |  | 308 |  |
| VII | Энергоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная электрическая нагрузка, в т.ч. |  | МВт | 0,37 |  | 0,35 |  | 0,31 |  |
|  | Годовое потребление жилищно-коммунального сектора |  | тыс.кВт/ч | 1664,5 |  | 1445,4 |  | 1268,3 |  |
| VIII | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная тепловая нагрузка всего, в т.ч.: |  | Гкал/час | 2,706 | 2,838 |  |  | 4,025 |  |
|  | жилой фонд |  | Гкал/час | 2,25 | 2,382 |  |  | 3,569 |  |
|  | общественные здания |  | Гкал/час | 0,312 | 0,312 |  |  | 0,312 |  |
|  | производственные предприятия |  | Гкал/час | 0,144 | 0,144 |  |  | 0,144 |  |
| IX | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полигон ТКО |  | единиц | - | 1 |  |  | 1 |  |
|  | Поля фильтрации |  | единиц | - | 1 |  |  | 1 |  |
|  | Скотомогильник с захоронением в ямах |  | единиц | 3 | - |  |  | - |  |
|  | Скотомогильник с биологическими камерами |  | единиц | - | - |  |  | 1 |  |

* - указана проектная производительность сооружений

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РАСЧЕТ ПЛОЩАДИ ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Полигоны могут быть организованы для любых по величине населенных пунктов, а для групп населенных пунктов рекомендуется проектирование централизованных полигонов.

Полигоны ТКО проектируются в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322, СП 2.1.7.1038, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и размещаются за пределами жилой зоны, на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон. Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" и СП 2.1.7.1038.

Размещение полигонов ТКО не допускается:

- на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников;

- во всех зонах охраны курортов;

- в местах выхода на поверхность трещиноватых пород;

- в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений.

При выборе участка для устройства полигона ТКО следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности. Полигоны ТКО размещаются на участках, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 м. Не используются под полигоны болота глубиной более 1 м и участки с выходами грунтовых вод в виде ключей. Полигон ТКО размещается на ровной территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и открытых водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. Допускается отвод земельного участка под полигоны ТКО на территории оврагов, начиная с его верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление поверхностных вод путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в открытые водоемы.

Размер участка, необходимого для размещения полигона ТКО определяется на основе расчета, проводимого с учетом удельной обобщенной годовой нормы ТКО на одного жителя (табл.1), количества обслуживаемого полигоном населения, расчетным сроком эксплуатации полигона.

Таблица 1 – Нормы накопления коммунальных отходов

| Коммунальные отходы | Количество коммунальных отходов, чел./год |  |
| --- | --- | --- |
|  | кг | л |
| Твердые |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190-225 | 900-1000 |
| от прочих жилых зданий | 300-450 | 1100-1500 |
| Общее количество по населенному пункту с учетом общественных зданий | 280-300 | 1400-1500 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000-3500 |
| Смет с 1 кв.м твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5-15 | 8-20 |

Примечания:

1. Большие значения норм накопления отходов следует принимать для крупных городов.

- Для городов III и IV климатических районов норму накопления коммунальных отходов в год следует увеличивать на 10 %.

- Нормы накопления твердых отходов при местном отоплении следует увеличивать на 10 %, при использовании бурого угля – на 50 %.

- Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов.

Расчет площади полигона ТКО на срок эксплуатации

Расчетный срок эксплуатации полигона ТКО принят за 20 лет. Население в МО Зимарёвский сельсовет на расчётный срок (согласно прогнозному расчету) увеличится и составит 1335 чел.

Количество коммунальных отходов принято согласно Приложению М (рекомендуемое) СП 42.13330.2011.

Расчет объемов накопления твердых коммунальных отходов:

1335чел x 300кг = 400500кг в год

20025 кг в год (5 % крупногабаритных коммунальных отходов)

98000 м2 х 5кг = 490000кг в год (смёт с твёрдых покрытий улиц – 5 кг с 1м2)

Всего количество твёрдых коммунальных отходов (с учётом 5% крупногабаритные коммунальные отходы), а также смёт с твёрдых покрытий улиц, площадей, скверов:) 910525кг в год или 910,525т / год

Расчет площади полигона ТКО:

Согласно Таблице 13 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», площадь земельных участков на 1000 т коммунальных отходов для полигона ТКО составляет 0,02-0,05 га (размеры санитарно-защитных зон 500 м)

Соответственно, для ежегодного размещения отходов МО Зимарёвский сельсовет необходимо 0,05га.

В Зимарёвском сельсовете существует 1 участок для складирования ТКО: у с.Зимари. На данном участке необходимо оборудовать полигон ТКО по санитарным правилам.

РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ПОЛЕЙ ФИЛЬТРАЦИИ

СНиП 2.04.03-85 КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ

Поля фильтрации

6.179. Поля фильтрации для полной биологической очистки сточных вод надлежит предусматривать, как правило, на песках, супесях и легких суглинках.

Продолжительность отстаивания сточных вод перед поступлением их на поля фильтрации следует принимать не менее 30 мин.

6.180. Площадки для полей фильтрации необходимо выбирать: со спокойным и слабовыраженным рельефом с уклоном до 0,02; с расположением ниже течения грунтового потока от сооружений для забора подземных вод на расстоянии, равном величине радиуса депрессионной воронки, но не менее 200 м для легких суглинков, 300 м - для супесей и 500 м - для песков.

Нагрузку коммунальных и близких к ним по составу производственных сточных вод допускается принимать по Таблице 1

6.183. Необходимо предусматривать резервные карты, площадь которых должна быть обоснована в каждом отдельном случае и не должна превышать полезной площади полей фильтрации, %:

в III и IV климатических районах - 10;

во II климатическом районе - 20;

в I « « - 25.

6.184. Дополнительную площадь для устройства сетей, дорог, оградительных валиков, древесных насаждений допускается принимать в размере до 25 % при площади полей фильтрации свыше 1000 га и до 35 % при площади их 1000 га и менее.

Таблица 1

| Грунты | Среднегодовая температура воздуха, С | Нагрузка сточных вод, м3/(гасут) при залегании грунтовых вод на глубине, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,5 | 2 | 3 |
| Легкие суглинки | От 0 до 3,5 | - | 55 | 60 |
|  | Св. 3,5 до 6 | - | 70 | 75 |
|  | « 6 « 11 | - | 75 | 85 |
|  | Св. 11 | - | 85 | 100 |
| Супеси | От 0 до 3,5 | 80 | 85 | 100 |
|  | Св. 3,5 до 6 | 90 | 100 | 120 |
|  | « 6 « 11 | 100 | 110 | 130 |
|  | Св. 11 | 120 | 130 | 150 |

Примечания: 1. Нагрузка указана для районов со среднегодовым количеством атмосферных осадков от 300 до 500 мм.

2. Нагрузку необходимо уменьшать для районов со среднегодовым количеством атмосферных осадков: 500-700 мм - на 15-25 %; свыше 700 мм, а также для I климатического района и IIIА климатического подрайона - на 25-30 %, при этом больший процент снижения нагрузки надлежит принимать при легких суглинистых, а меньший - при песчаных грунтах.

6.185. Размеры карт полей фильтрации надлежит определять в зависимости от рельефа местности, общей рабочей площади полей, способа обработки почвы. При обработке тракторами площадь одной карты должна быть не менее 1,5 га.

Отношение ширины карты к длине следует принимать от 1:2 до 1:4; при обосновании допускается увеличение длины карты.

Расчет площади полей фильтрации:

Существующее положение:

Основные карты:

Расчетный срок (2034г):

Основные карты:

292 м3/сут : 60 м3/сут = 4га

Резервные карты:

0,25 от площади основных карт: 4га *0,25 = 1га

Дополнительные площади для устройства дорог, валов, зеленых насаждений:

0,35 от площади основных карт: 4га *0,35 = 1,4га

ИТОГО: 4га +1+1,4= 6,4га

Расчет необходимой площади участка кладбища:

Согласно Приложению Ж СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», расчетный показатель - 0,24га на 1 тыс. человек.

На расчетный срок численность населения п.Новый 179 человек, расчетная потребность – 0,04 га.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Перечень мероприятий по реализации генерального плана

МО Зимаревский сельсовет

Калманского района Алтайского края

Перечень мероприятий по реализации генерального плана

МО Зимаревский сельсовет Калманского района Алтайского края

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия |  | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Здание СДК | с.Зимари, ул.Центральная | 300 мест | Капитальный ремонт |  | 2016-2017 гг. |
| 1.2 | Аптечный пункт | с.Зимари, ул.Центральная (пристройка к зданию СДК) | 1 рабочее место 200 м2 | Строительство |  | 2016-2017 гг. |
| 1.3 | Универсальный общественный центр | п.Новый, бывшее здание СДК | 20 м2 торговой площади, 20м2 административно-офисных помещений | Реконструкция |  | 2016-2017 гг. |
| 1.4 | Объекты торговли | п.Прудской | 10 м2 торговой площади | Строительство |  | 2016-2017 гг. |
| 1.5 | Детский сад | с.Зимари, ул.Центральная (в западной части) | 70 мест | Разработка проектной документации |  | 2016-2017гг. |
|  |  |  |  | Строительство |  | 2018-2030 гг. |
| 1.6 | Стадион | с.Зимари, на территории школы | 0,21 га | Капитальный ремонт |  | 2016-2017 гг. |
| 1.7 | Место платной рыбалки | на поселковом пруду в п.Прудской | малые архитектурные формы (навес, контейнер для мусора, очаг) 0, 5 га | Строительство |  | 2016-2017 гг. |
| 1.8 | Дом отдыха | Бывший пионерлагерь «Рассвет» | 50 мест, 6.1га | Реконструкция |  | 2017-2018 гг. |
| 1.9 | Рекреационная зона кратковременного отдыха | на поселковом пруду с.Зимари | малые архитектурные формы (навес, контейнер для мусора, очаг), 0,05га | Строительство |  | 2016-2017 гг. |
| 2.ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Усадебная жилая застройка | по ул.Центральной, с.Зимари | 53га 2000м2 общ.площади | Разработка проектной документации |  | 2016-2017гг. |
|  |  |  |  | Строительство |  | 2016-2017гг. |
| 2.2 | Усадебная жилая застройка | с.Зимари | 73 га 7000 м2 общ.площади | Строительство |  | 2016-2032 гг. |
| 2.3 | Усадебная жилая застройка | п.Прудской | 8,1 га 2500м2 общ. площади | Строительство |  | 2017-2032 гг. |
| 2.4 | Усадебная жилая застройка | п.Новый | 1га 1000 м2 общ.площади | Строительство |  | 2017-2032 гг. |
| 3.ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Цех по рыбопереработке | п.Прудской | 1,5 ц/год | Строительство |  | 2016-2020 гг. |
| 3.2 | Производство по переработке льняного сырья | п.Новый | 2 т/год | Разработка проектной документации |  | 2016-2017 гг. |
|  |  |  |  | Строительство |  | 2017-2032 гг. |
| 3.3 | Предприятия по переработке зерна и производству крупяных изделий | п.Новый | 5 т/год | Разработка ПД |  | 2016-2017 гг. |
|  |  |  |  | Строительство |  | 2017-2032 гг. |
| 4.ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Асфальтовое покрытие проезжей части | с.Зимари, ул.Центральная | 4км | Строительство |  | 2016-2020 гг. |
| 4.2 | Асфальтовое покрытие проезжей части | п.Прудской | 1км | Строительство |  | 2016-2020 гг. |
| 4.3 | Асфальтовое покрытие проезжей части | п.Новый | 2км | Строительство |  | 2016-2020 гг. |
| 4.4 | Новая объездная дорога ГО г.Барнаул | участок в лесном массиве | 5,4 км | Строительство |  | 2017-2032 гг. |
| 4.5 | Пирс для забора воды пожарными машинами | на поселковом пруду в с.Зимари | 1 шт. 144 м2 (12х12м) | Строительство |  | 2016-2017 гг. |
| 4.6 | Пирс для забора воды пожарными машинами | на поселковом пруду в п.Прудской | 1 шт. 144 м2 | Строительство |  | 2016-2017 гг. |
| 5. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Газовая котельная | за зданием СДК (рядом с существующей котельной) | 4,025 Гкал/ч | Строительство |  | 2016-2020 гг. |
| 5.2 | Газопровод высокого давления | Зимаревский сельсовет | I категории (до 1,2 МПа) - 17км | Строительство |  | 2016-2020 гг. |
| 5.3 | Внутрипоселковый газопровод высокого давления | Зимаревский сельсовет | II категории – 1 км | Строительство |  | 2016-2020 гг. |
| 5.4 | Газопровод низкого давления | с.Зимари п.Прудской п.Новый | ГРПШ (25 шт.) газопровод – 7км газопровод – 2км газопровод – 2км | Строительство |  | 2016-2020 гг. |
| 5.6 | Центральная котельная | с.Зимари | 0,65 Гкал/ч | Капитальный ремонт |  | 2016 - 2017 гг. |
| 5.7 | Новые водопроводные сети | с.Зимари п.Прудской п.Новый | Ф100-200мм 2,6 км 1,494 км 0,518 км | Разработка проектной документации |  | 2016-2017 гг. |
|  |  |  |  | Строительство |  | 2018-2032 гг. |
| 5.8 | Водопроводные сети | с.Зимари п.Прудской п.Новый | Ф80-100мм 5 км 1,6 км 1,584 км | Реконструкция |  | 2016-2017 гг. |
| 6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Поля фильтрации | 500 м на юго-восток от границы с.Зимари | 6,4га |  | Строительство | 2017-2020 гг. |
| 6.2 | Полигон ТКО | 500м юго-западнее границы с.Зимари | 0,05 га |  | Строительство | 2016-2017 гг. |
| 6.3 | Кладбище | п.Новый | 0,5га |  | Закрытие | 2016-2019 гг. |
| 6.4 | Кладбище | п.Новый | 0,04га |  | Строительство | 2016-2019 гг. |
| 6.5 | Скотомогильник с захоронением в ямах | у с.Зимари | 0,06 га |  | Консервация | 2016-2019 гг. |
| 6.6 | Скотомогильник с захоронением в ямах | у п.Новый | 0,06 га |  | Консервация | 2016-2019 гг. |
| 6.7 | Скотомогильник с захоронением в ямах | у п.Прудской | 0,06 га |  | Консервация | 2016-2019 гг. |
| 6.8 | Скотомогильник с биологическими камерами | у п.Новый | 0,06 га |  | Строительство | 2016-2019 гг. |

ПРИЛОЖЕНИЕ М (рекомендуемое) СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

При проектном устройстве твердого покрытия как минимум на 50%  внутрипоселковых улиц, и увеличения площадей, занимаемых скверами на 20% от существующих