АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛМАНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 декабря 2017 г. № 704                                                      с.Калманка

Об утверждении Программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новоромановский сельсовет Калманского района Алтайского края»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Алтайского края от 29.12.2009 года № 120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края», Уставом МО Калманский район Алтайского края, п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить Программу «Развитие коммунальной  инфраструктуры муниципального образования Новоромановский сельсовет Калманского района Алтайского края» на период 2017-2026 годы» (прилагается).

- Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы района                                                                             В.Е. Манишин

Приложение

к Постановлению

администрации

Калманского района

от«14 » декабря 2017 № 704

ПРОГРАММА

«Развитие коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Новоромановский сельсовет

Калманского района Алтайского края

на 2017-2026 гг.»

2017 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новоромановский сельсовет Калманского района Алтайского края на 2017-2026гг.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Генеральный план МО Новоромановский сельсовет Калманского района |
| Разработчик Программы | Администрация Калманского района |
| Исполнители Программы | Администрация Калманского района |
| Цели программы | Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017-2026гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | Средства местного бюджета на 2017-2026 гг. уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | 1.В сфере теплоснабжения: - индивидуальная газификация домовладений, социальных и культурных учреждений ; - проектирование и строительство газораспределительных сетей в с. Новороманово, с. Панфилово, п. Александровка. 2. В сфере водоснабжения: - строительство новых артезианских скважин; - проектирование и реконструкция водопроводных сетей в с. Новороманово, с. Панфилово, п. Александровка. благоустройство санитарных зон водозаборных скважин и водонапорных башен; - устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (расчетный период); - внедрение прогрессивных технологий и оборудования. 3. В сфере электроснабжения: - реконструкция сетей наружного освещения улиц и проездов; - оснащение приборами учета; - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. |

- УСЛОВИЯ И ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Территория муниципального образования Новоромановский сельсовет Калманского  района  Алтайского края общей площадью 28793 га. в составе    3 населенных пунктов: с. Новороманово, с. Панфилово и п. Александровка. Численность населения  на 01.01.2017 года в поселении составляет - 3584 человек, в том числе с. Новороманово - 3138 человек, в с. Панфилово  - 293 человека, в п. Александровка -153 человека.

Картографическое описание границ сельсовета утверждено законом Алтайского края от 02.12.2003 года № 64 ЗС «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения, городского округа, муниципального района».

Новоромановский сельсовет граничит с Обским, Зимаревским, Шиловским, Бурановским сельсоветами Калманского района.

Граница МО Новоромановский сельсовет проходит:

На северо-западе: по краю ленточного бора.

На северо-востоке: по полевой дороге в с.Шадрино.

На юге: по р.Марушка, по полевой дороге на п.Ивановка.

На юго-западе: по полевым дорогам

В ближайшей перспективе расширение границ МО Новоромановский сельсовет не требуется, развитие должно происходить за счет территорий внутри границы сельсовета.

Административный центр Новоромановского сельсовета – с. Новороманово является одновременно и главным планировочным центром сельсовета.

Планировочная структура сформировалась в прямой зависимости от природного ландшафта. Она включает в себя планировочные центры и планировочные оси. Главными планировочными осями являются:

Главные планировочные оси:

- территориальные трассы г. Барнаул – с. Новороманово, с. Новороманово – с. Панфилово, с. Новороманово – с. Новобарнаулка, с. Новороманово – с. Калманка;

- участок Западно-Сибирской железной дороги,

Главные природно – ландшафтные планировочные оси:

- река Барнаулка протекающая с северо-востока на юго-запад;

- река Бураниха и ручей без названия, протекающий по территории с. Александровка.

На этих планировочных осях расположены поселки сельсовета – основной административный и планировочный центр с. Новороманово и подцентры сельсовета - с. Панфилово и Александровка. Сложившаяся планировка и застройка территории сельсовета в основном одноэтажная. Улицы меридианного и широтного направления имеют различную длину.

Анализ текущего состояния систем водоснабжения

сельского поселения

# Теплоснабжение

# В с. Новороманово построены две газовые модульные котельные, которые снабжают теплом школу и детский сад «Степашка». Планируется строительство модульной газовой котельной на ул. Взлетной для снабжения теплом, горячей водой и для пищеприготовления многоквартирных жилых домов. В настоящее время многоквартирные пятиэтажные жилые дома по ул. Взлетной в с. Новороманово отапливаются от центральной котельной на твердом топливе. Теплоснабжение жилых домов частного сектора от индивидуальных газовых котлов и  местное печное отопление.

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

В настоящее время в cеле Новороманово, с.Панфилово, п.Александровка существует централизованное водоснабжение. В качестве источника водоснабжения служат подземные воды артезианских скважин. Водопроводные скважины расположены в различных частях села.

Рабочие скважины кооптируют водоносный горизонт в интервале 70-194м. Общий дебит по эксплутационнным данным составляет 115,5м3/час.

Водозаборные сооружения включают в себя:

Водозабор №1 (ХПП) в том числе:

-артезианская скважина №1, дебит 15,5м3/час;

-водонапорная башня;

-водопровод Ф100мм,L=7200м (по ул.Титова, Полевая, Гагарина, Строительная).

Водозабор №2 :

-артезианская скважина №2, дебит 16м3/час

-водонапорная башня;

-водопровод Ф80мм,L=400м.

Водозабор №3:

-артезианская скважина №5, дебит 17м3/час

-водонапорная башня;

-водопровод Ф57мм,L=1200м (по ул. Строительная).

Водозабор №4 (Центральная Усадьба):

-артезианская скважина №6, дебит 17м3/час;

-водонапорная башня;

-водопровод Ф100-80мм,L=8000м (по ул. Почтовая, Молодежная, Гоголевская,

Коммунистическая, Новая, Ленинская)).

Водозабор №5 (Железная дорога):

-артезианская скважина № 7, дебит 25м3/час;

-водонапорная башня;

-водопровод Ф100мм,L=1800м (по ул.Почтовая).

Водозабор №6 ( Взлетная):

-артезианская скважина №12, дебит 25м3/час-2шт;

-водонапорная башня;

- насосная станция 2-го подъема;

-резервуар чистой воды, V=250м3-2шт;

-водопровод Ф100мм,L=1420м (по ул.Взлетная).

Водозабор №7   (п.Александровка):

-артезианская скважина № 4 , дебит 16м3/час

-водонапорная башня;

-водопровод Ф100мм,L=2000м.

Водозабор №8  (с.Панфилово):

-артезианская скважина № 9 , дебит   17м3/час

-водонапорная башня;

-водопровод Ф100мм,L=3200м.

Вокруг скважин предусмотрены санитарные зоны строгого режима.

Протяженность существующих водопроводных сетей составляет 25,22км

Водопроводная сеть сельсовета трассируется в основном по тупиковой системе, независимо друг от друга.

Пожаротушение осуществляется из колодцев с использованием запаса воды в водонапорных башнях.

Потребный расход  холодной воды в сутки наибольшего водопотребления составляет –602м3/сут.

Расчетный секундный расход на наружное и внутреннее пожаротушение составляет–12,5л/сек      из них 1струя - 2.5л/сек на внутреннее пожаротушение и 10л/сек. на наружное пожаротушение.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении должен быть не менее 10м.

В 2017 году начаты работы по реконструкции системы водоснабжения в с. Новороманово  и освоено средств – 10 600, 0 тыс. руб. Проектом предусмотрены две очереди строительства. Общая стоимость строительно-монтажных работ составляет 80 млн. рублей.

Водоотведение

Часть жилых домов, шесть пятиэтажных домов по ул. Взлетная в с. Новороманово оборудованы  централизованной  бытовой канализацией.

Общая протяженность сетей канализации составляет -1,79км, Ф250.

Канализование хозяйственно - бытовых стоков осуществляется в количестве - 307м3/час,  самотеком в КНС, далее перекачиваются сточные воды на поля фильтрации общей площадью 25743,9 м2.

Жилые дома не оборудованные централизованной системой  канализации, осуществляют сброс сточных вод   в выгреба с последующим вывозом на поля фильтрации.

Протяженность канализационных коллекторов составляет 1 км., которые требуют замены.

Электроснабжение

Электроснабжение населенных пунктов Новоромановского сельсовета осуществляется  от Барнаульской энергосистемы. Источник электроснабжения ПС № 87 "Ново-Романово"110/10 кВ.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора осуществляется на напряжение 10кВ. Годовой расход электроэнергии по сельсовету в 2009г. Составил на жилищно-коммунальные нужды 4149,9 тыс. мВт./час.

Газоснабжение

В Новоромановском сельсовете в настоящее время построены газораспределительные сети в с. Новороманово (ул. Новая, ул. Школьная, ул. Коммунистическая) и п. Александровка.

# Благоустройство жилищного фонда сельсовета характеризуется следующими показателями: на начало 2006 года 93% жилищного фонда оборудовано водопроводом (по краю 68,1%),  канализацией 88.

# Коммунальное хозяйство, благоустройство и озеленение территории

# Благоустройство и озеленение территории

# Работы по озеленению и благоустройству в поселении (капитальный ремонт, реконструкция зеленых насаждений, новое зеленое строительство, содержание садов, парка) почти не проводятся.

# Освещенность улиц поселения является важным фактором  жизнедеятельности, влияющим на состояние криминогенной обстановки, уровня аварийности на дорогах. Капитальный ремонт и реконструкция систем уличного освещения на протяжении продолжительного времени практически не осуществлялась. Освещены улицы: Взлетная, Ленинская, Школьная, Коммунистическая, Пушкинская, Новая.

# Состояние благоустройства в поселении можно охарактеризовать как неудовлетворительное, особенно в с. Панфилово и п. Александровка, имеется тенденция к ухудшению ситуации, так, как организация сбора и вывоза бытовых отходов на территории сельсовета остается на низком уровне. Из-за неорганизованности вывоза бытового мусора территории сельсовета постоянно захламляются, растет количество неорганизованных свалок.

2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Новоромановского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоромановского сельского поселения на 2017-2021 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсно-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.

3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Новоромановского сельского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоромановского сельского поселения на 2017-2021 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Основные задачи Программы:

- модернизация водопроводно-канализационного хозяйства;

- модернизация системы теплохозяйства;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Предусматривается оказание методического содействия предприятиям, оказывающим коммунальные услуги при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Важным направлением для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;

4. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Калманского района.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Новоромановского сельского поселения основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы является администрация Новоромановского сельсовета и администрация Калманского района.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года администрация Калманского района. Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией Калманского района. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (в ред. Федерального закона 27 мая 2014 г. №136-ФЗ с 1 января 2015 года относятся  к полномочиям администрации района. В настоящее время основное  финансирование мероприятий выполняется по муниципальной программе «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Калманского района»  на 2015-2019 годы.

5. Оценка эффективности реализации программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии.